UDC

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

P                                          T/CBDA X-2019

石材幕墙板块生产技术规程

Technical specification for stone production of curtain wall

2019-XX-XX 发布                      2019-XX-XX  实施

中国建筑装饰协会  发布

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会CBDA标准

技术规程

Technical specification for stone production of curtain wall

T/CBDA X-2019

批准机构：中国建筑装饰协会

施行日期：2019年  月   日

中国建筑工业出版社

2019年  北京

关于发布建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

《石材幕墙板块生产技术规程》的通知

中装协[2019]  号

根据中国建筑装饰协会（）年（）月（）日《     批复》的要求，按照《建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会CBDA标准编制工作管理办法（试行）》（中装协[2017]66号）的规定，由山东泰丰工程集团有限公司、中国建筑装饰协会幕墙工程分会主编并会同有关单位共同编制的《石材幕墙板块生产技术规程》，批准为中国建筑装饰协会（China Building Decoration Association，缩写CBDA）标准，编号为T/CBDA  X-2019，自  年  月  日起施行。

本规程是我国建筑装饰行业工程建设的团体标准，供市场自愿采用。根据住房和城乡建设部办公厅《关于培育和发展工程建设团体标准的意见》（建办标[2016]57号）的要求，团体标准经建设单位、设计单位、施工单位等合同相关方协商同意并订立合同采用后，即为工程建设活动的依据，必须严格执行。

本规程由中国建筑装饰协会负责管理，由山东泰丰工程集团有限公司负责具体技术内容的解释，中国建筑装饰协会标准编制工作办公室组织中国建筑工业出版社出版发行。

中国建筑装饰协会

2019年  月   日

前  言

根据中国建筑装饰协会（）年（）月（）日《关于       批复》的要求，按照《建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会CBDA标准编制工作管理办法（试行）》（中装协[2017]66号）的规定，由山东泰丰工程集团有限公司、中国建筑装饰协会幕墙工程分会主编并会同有关单位，共同编制了本规程。

本规程在编制过程中，编委会进行了广泛深入的调查研究，认真总结实践经验，吸收国内外相关标准和先进技术经验，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改与完善，经审查专家委员会审查定稿。

根据（）年（）月（）日（）对本规程出具的科技查新报告和（）年（）月（）日送审稿审查会纪要给予本规程的评价，本规程系国内首创，填补了我国建筑装饰行业标准的空白，达到了（国内先进或国内领先，国际、国际先进或国际领先）水平。

本规程的主要技术内容是：1．总则；2．术语和定义；3．一般规定；4．材料要求；5．设备要求；6．生产工艺流程；7．生产过程控制；8．检查和验收；9．包装、标志、运输和贮存。

本规程某些内容涉及知识产权的具体技术问题，使用者可直接与本规程有关知识产权的持有者协商处理，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国建筑装饰协会负责管理，由山东泰丰工程集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送（主编单位）（地址：     ，邮编：   ，E-mail： ）。

本规程主编单位：山东泰丰工程集团有限公司、中国建筑装饰协会幕墙工程分会。

本规程参编单位：

本规程参加单位：

本规程主要起草人员：

本规程参加人员：

本规程主要审查人员：

目    次

1	总    则 ………………………………………………………………………………………………1

2	术语……………………………………………………………………………………………………..2

3	基本规定 ………………………………………………………………………………………………3

4	材料要求………………………………………………………………………………………………..4

4.1  石材板块 …………………………………………………………………………………………..4

4.2  相关辅助材料 ……………………………………………………………………………………..5

5	设备要求 ………………………………………………………………………………………………7

5.1  荒料和大板加工……………………………………………………………………………………7

5.2  板材加工……………………………………………………………………………………………7

5.3  无机型人造石加工…………………………………………………………………………………7

5.4  石材复合板加工……………………………………………………………………………………7

5.5  安全和环境保护……………………………………………………………………………………7

6	生产加工………………………………………………………………………………………………..8

6.1  一般规定……………………………………………………………………………………………8

6.2  工艺流程……………………………………………………………………………………………8

6.3  毛光板生产 ………………………………………………………………………………………10

6.4  板材加工…………………………………………………………………………………………..13

6.5  薄板生产 …………………………………………………………………………………………14

6.6  复合板生产 ………………………………………………………………………………………15

6.7  非光面板生产 ……………................................................................ ………...............................16

6.8  异型石材生产 ……………………………………………………………………………………16

7   生产过程控制………………………………………………………………………………………..19

7.1  一般规定…………………………………………………………………………………………..19

7.2  板材…………………………………….. ………………………………………………………..19

7.3  石材复合板………………………………………………………………………………………..22

7.4  石材防护………………………………………………………………………………………….22

8  检查和验收……………………………………………………………. …………………………….23

8.1  生产加工现场检查和验收………………………………………………………………………..23

8.2  工程现场检查和验收……………………………………………………………………………..23

9  包装、标志、运输和贮存……………………………………………………………………………24

9.1 包装…………………………………………………………………………………………………24

9.2 标志…………………………………………………………………………………………………24

9.3 运输…………………………………………………………………………………………………24

9.4 贮存…………………………………………………………………………………………………24

本规范用词说明 ………………………………………………………………………………………….25

引用标准名录 …………………………………………………………………………………………….26

条文说明 ………………………………………………………………………………………………….28

制订说明 ………………………………………………………………………………………………….30

# 总    则

1.0.1  为了统一幕墙用石材板块的技术要求，满足干挂石材领域市场和创新的需要，做到技术先进、经济合理、安全可靠、功能适用、绿色节能、美观舒适、易于维保，保护用户隐私和尊严，提高石材幕墙应用技术水平，保证石材幕墙的工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建、改建和既有建筑的幕墙用天然石材、无机型人造石材、石材复合板等板块的生产和加工。

1.0.3  幕墙用石材板块的生产和加工除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.1  石材  stone

以天然岩石为主要原材料经加工制作并用于建筑、装饰、碑石、工艺品或路面等用途的材料，包括天然石材和人造石材。

2.2  天然石材  natural stone

按规定的尺寸或形状加工的天然岩石。按石材类型主要分为大理石、花岗石、石灰石、砂岩、板石等。

2.3  花岗石  granite

商业上指以花岗岩为代表的一类石材，包括岩浆岩和各种硅酸盐类变质岩石材。

2.4  大理石  marble

商业上指以大理岩为代表的一类石材，包括结晶的碳酸盐类岩石和质地较软的其它变质岩类石材。

2.5  石灰石  limestone

商业上指主要由方解石、白云石或两者混合化学沉积形成的石灰岩类石材。

2.6  砂岩  sandstone

商业上指矿物成分以石英和长石为主，含有岩屑和其它副矿物机械沉积岩类石材。

2.7  板石  slate

商业上指易沿流片理产生的劈理面裂开成薄片的一类变质岩类石材。

2.8  建筑板材  building slab

建筑装饰用石材板。幕墙石材板块干挂法施工通常厚度大于25mm，挂贴法施工可采用厚度8mm～20mm的板材，厚度小于8mm的石材板块需进行复合增强后使用特殊工艺安装。

2.9  异型石材  shaped stone

加工成规定的非平面外形的石材，通常有球体、柱体和花线等。

2.10 无机型合成石材 inorganic agglomerated stone

以石料（如石英等硅酸盐矿物，方解石、白云石等碳酸盐矿物）为主要骨料，以水泥为主要粘合材料，选择性添加可兼容的材料，经搅拌混合，在真空状态下加压、振动、成型，固化等工序制成的装饰石材。

2.11  石材复合板  complex stone

以天然石材为饰面材料，与其他一种或多种材料通过胶粘剂粘合而成的装饰材料。饰面材料厚度小于8mm的又称为超薄石材复合板。

2.12  石材幕墙 stone curtain wall

面板材料为石材的建筑幕墙。

2.13 干挂  dry-hang

采用金属挂件将石材牢固悬挂在支承结构上形成饰面的一种挂装施工方法。

2.14  背网  back fabric

为防止石材板块因破损、断裂后导致坠落而在板材背面粘贴玻璃纤维网的一种工艺。

2.15  石材防护剂  protectant for stone

能够有效降低石材的吸水率，提高石材耐污性和耐蚀性，防止天然石材产生白华、水斑、锈斑等病变的护理产品。

2.16  拼装石材   united stone

由两块及以上板材连接而成的组合式石材板块。

3  基本规定

3.1  幕墙用石材板块及相关辅助材料应符合国家现行标准的有关规定，并应有出厂合格证。尚无相应标准的产品应符合设计要求。

3.2  石材板块使用的辅助材料宜采用不燃性材料或难燃性材料，其燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定。

3.3  用于石材板块粘接、修补和防坠落等的胶粘剂应采用环氧树脂胶粘剂，其性能应符合现行国家标准《饰面石材用胶粘剂》GB/T 24264的有关规定。胶粘剂应在有效期内使用，并按照规定的配比进行充分混合。不得使用不饱和树脂胶粘剂用于幕墙石材板块的粘接、连接、背网和嵌缝等。

3.4  与石材板块接触的粘接材料、防护材料、增强材料不应对石材造成污染，使用前应进行抗污染性试验，并应提供符合要求的抗污染性试验报告。

3.5  拼装石材应通过不锈钢或铝合金件进行连接后，用环氧型树脂胶粘剂填充粘接。不得单独使用胶粘剂进行粘接，不得使用小石块作为背衬进行粘接。

3.6  石材板块背网的粘贴宜采用环氧型树脂胶粘剂，单元式石材幕墙板块如采用挂贴法施工时石材板块背网的粘贴应采用水泥基胶粘剂或专用背网胶。

4  材料要求

4.1  石材板块

4.1.1  天然石材板块应符合下列要求：

1  干挂法施工的建筑板材和异型石材应符合现行国家标准《干挂饰面石材》GB/T 32834的规定，物理性能应符合表1的要求。

表1  干挂石材板块物理性能技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
|  | 天然花岗石 | 天然大理石 | 天然石灰石 | 天然砂岩 |
| 体积密度（g/cm3） ≥ | 2.56 | 2.60 | 2.30 | 2.40 |
| 吸水率（% ） ≤ | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 3.00 |
| 干燥 | 压缩强度（MPa） ≥ | 130 | 50 | 34 | 70 |
| 水饱和 |  |  |  |  |  |
| 干燥 | 弯曲强度（MPa） ≥ | 8.3 | 7.0 | 4.0 | 6.9 |
| 水饱和 |  |  |  |  |  |
| 抗冻系数（%） ≥ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 挂件组合单元挂装强度(kN) ≥ | 2.80 |
| 石材挂装系统结构强度(kPa) ≥ | 5.00 |

2  单元式石材幕墙板块采用挂贴法施工的建筑板材按石材种类应分别符合现行国家标准《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601、《天然大理石建筑板材》GB/T 19766、《天然石灰石建筑板材》GB/T 23453、《天然砂岩建筑板材》GB/T 23452、《天然板石》GB/T 18600的规定。

3  石材装饰屋顶用石材板块和倒挂石材板块的物理性能应符合表2的规定。

表2  屋顶用石材及倒挂石材板块物理性能技术要求

| 项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 体积密度（g/cm3）≥ | 2.60 | GB/T 9966.3 |
| 吸水率（%）≤ | 0.20 | GB/T 9966.3 |
| 干燥 | 压缩强度（MPa）≥ | 50 | GB/T 9966.1 |
| 水饱和 |  |  |  |
| 干燥 | 弯曲强度（MPa）≥ | 8.5 | GB/T 9966.2 |
| 水饱和 |  |  |  |
| 抗冻系数（%）≥ | 80 | GB/T 32834 |

4.1.2  无机型人造石板块应符合下列要求：

1  无机型合成石材性能应符合表3的要求。

2  屋顶用和倒挂安装无机型人造石板块的物理性能应符合表4的规定。

4.1.3  石材复合板应符合下列要求：

1  超薄石材复合板应符合现行国家标准《超薄石材复合板》GB/T 29059的规定。

2  石材铝蜂窝复合板应符合现行行业标准《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328的规定。

表3  无机型合成石材性能技术要求

| 项目 | 技 术 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 体积密度g/cm3，≥ | 2.35 | GB/T 35160.1 |
| 吸水率/%，≤ | 3.0 | GB/T 35160.1 |
| 弯曲强度/MPa，≥ | 10.0 | GB/T 35160.2 |
| 压缩强度/MPa，≥ | 80.0 | GB/T 35160.3 |
| 耐人工气候性/%，≤ | 15 | GB/T 35157 |
| 耐高温性/%，≤ | 15 | GB/T 35157 |
| 抗热震性/%，≤ | 15 | GB/T 35160.5 |
| 抗冻性/%，≥ | 80 | GB/T 35157 |
| 耐盐雾性/%，≤ | 15 | GB/T 35464 |

表4  屋顶及倒挂安装无机型人造石板块物理性能技术要求

| 项目 | 技 术 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 体积密度g/cm3，≥ | 2.40 | GB/T 35160.1 |
| 吸水率/%，≤ | 1.0 | GB/T 35160.1 |
| 弯曲强度/MPa，≥ | 12.0 | GB/T 35160.2 |
| 压缩强度/MPa，≥ | 80.0 | GB/T 35160.3 |
| 耐人工气候性/%，≤ | 10 | GB/T 35157 |
| 耐高温性/%，≤ | 10 | GB/T 35157 |
| 抗热震性/%，≤ | 10 | GB/T 35160.5 |
| 抗冻性/%，≥ | 90 | GB/T 35157 |
| 耐盐雾性/%，≤ | 10 | GB/T 35464 |

4.2  相关辅助材料

4.2.1  干挂件和金属连接件应符合下列规定：

1 石材挂接用干挂件应符合现行国家标准《干挂石材用金属挂件》GB/T 32839的规定。

2 铝合金挂件应使用高精度级材料。

4.2.2  石材板块用干挂胶应符合现行行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC 887的规定，并做力学性能复试，其性能指标必须满足设计要求，产品质量保证期不应低于10年。

4.2.3  石材板块粘接、组合连接以及背网粘贴用反应型树脂胶粘剂应符合现行国家标准《饰面石材用胶粘剂》GB/T 24264的规定，产品质量保证期不应低于10年。

4.2.4  石材背网材料应符合下列要求：

1 玻璃纤维布应符合现行国家标准《玻璃纤维无捻粗砂布》GB/T 18370的规定。

2 墙面挂接用石材背网的玻璃纤维布应选用中碱玻璃纤维方格布，并应符合现行行业标准《结构加固修复用玻璃纤维布》JG/T284的规定，其滚筒剥离强度应符合表6的要求。

3 墙面挂粘用石材背网的玻璃纤维布应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841、《耐碱玻璃纤维无捻粗砂》JC/T 572的规定，并应使用水泥基胶粘剂进行背网粘接。

4 安全防护用石材背网质保期不应低于10年。

4.2.5 石材板块增强用金属材料应符合下列要求：

1 连接钢筋应符合现行国家标准《不锈钢丝》GB/T 4240的规定。

2 增强角钢应符合现行行业标准《不锈钢热轧等边角钢》YB/T 5309的规定。

表6  墙面挂接用石材背网的滚筒剥离强度要求

| 项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 滚筒剥离强度 N·mm/mm | 平均值 | ≥50 | GB/T 1457 |
|  | 最小值 | ≥40 |  |

4.2.6  石材板块用防护剂应符合以下要求：

1 天然石材使用的防护剂应符合现行国家标准《天然石材防护剂》GB/T 32837的规定。

2 用于饰面的石材防护剂宜具有渗透性和透气性，不宜采用成膜型防护剂。

3 功能型防护剂应注明其适用范围。

4 防护剂不应对石材造成明显污染或腐蚀，不应明显改变石材颜色。

5 有效防护期不应低于3年。

5  设备要求

5.1  荒料和大板加工

5.1.1　企业应至少配备大理石排锯机、花岗石砂锯机、金刚石圆盘锯石机、数控金刚石串珠锯机、数控加工中心等种类中的一种或多种荒料加工设备，以及吊装、搬运、装卸等相关辅助设备，设备数量配置应能满足工程供货期内的产品加工供货量。

5.1.2  企业宜配置自动化程度较高的背网、补胶等设备，提高生产效率。

5.1.3  企业应配置自动连续磨抛机，以及翻板、搬运等辅助设备，满足花岗石和大理石等不同种类石材的自动化抛光要求。

5.2  板材加工

5.2.1  企业应至少配置红外线桥式切割机等规格板材加工设备。

5.2.2  企业应具有加工荔枝面、火烧面、喷砂面等相应设备。

5.2.3  具有异型石材加工能力的企业还应至少配置弧板自动磨机、曲直磨边机、造型设备等异型产品生产加工设备。

5.2.4  薄板生产时还应配置采用对剖、定厚、磨抛、背网、补胶等设备。

5.3  无机型人造石材加工

各类人造石生产加工企业，应具备产品所需压制成型、养护等设备，同时应配置相应的磨抛、切割等产品加工设备。

5.4  石材复合板加工

应具备产品所需的定厚、对剖、胶补、养护等相关设备，同时还应配置相应的磨抛、切割等产品加工设备。

5.5  安全和环保保护

各类石材板块加工企业，均应配备相应的废水回收处理设备、粉尘收集处理设备，以及噪声和有毒气体的防护设备或措施。

6  生产加工

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于光面和非光面石材板块的大板、薄板、工程板、复合板和异型石材的生产加工工艺和加工要求。

6.1.2  其余产品的生产和选用应符合相应产品标准的要求。

6.1.3  相关金属构件的加工制作应符合JGJ133规范的规定。

6.2  工艺流程

6.2.1　大板生产工艺

从石材荒料生产石材大板时，其生产工艺流程如下：

选料→锯切→定厚→干燥→背网→固化→粗磨→干燥→补胶→固化→磨抛→检验→防护→包装→入库

工艺流程解释说明：

1 大板一般是指宽度不小于1200mm，长度不小于1500mm，且一面是镜面的石材板材，专业名称为毛光板；

2 选料是根据需要选择适合的荒料，一般从形状、大小、色调和花纹等方面确定，以最大限度地节省材料、减少加工工序和时间、提高出材率为目标，具有纹理特性的荒料还需要确定切割方向，以保证符合要求的花纹特征；

3 锯切是使用锯切加工设备将石材荒料分割成一定厚度毛板、条料或方料的加工过程；

4 定厚是使用定厚机将不平整的表面或不一致的厚度磨成统一厚度，便于磨抛加工；

5 干燥是背网、补胶前对板材的准备工序，为去除板材内部水分，使胶液充分渗入板材的工艺过程；

6 背网是在板材背面粘贴玻璃纤维网布的过程，目的是防止板材因破损、断裂后导致坠落而造成安全事故；

7 固化是背网胶、面胶等粘接材料充分渗入板材并凝固硬化的工艺过程；

8 粗磨是石材装饰面的第一次研磨过程，将加工痕迹磨平的过程；

9 补胶是对石材装饰面涂刷面胶的过程，目的是修补微小的孔洞、裂纹等过程；

10磨抛是将石材粗糙表面变成光亮平滑、具有光泽表面的加工过程，分亚光和镜面磨抛加工，有粗磨、细磨、精磨、抛光等多道工序，大板一般采用自动化抛光线进行一次磨抛；

11 检验是对大板的质量进行检查验收的过程；

12 防护是对有要求的大板表面涂刷石材防护剂的过程；

13 包装是将大板按照花色品种一扎一扎码放在架子上的过程；

14 入库是将大板按照品种分区域码放在仓储空间。

6.2.2　薄板生产工艺

生产石材薄板时，其生产流程如下：

1　非对剖和无需背网、补胶的薄板生产流程是：

选料→锯切→截头→定厚→磨抛→裁切→边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库

2　对剖和无需背网、补胶的薄板生产流程是：

选料→锯切→对剖→截头→定厚→磨抛→裁切→边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库

3　需背网和补胶及非对剖加工的石材薄板的生产流程是：

选料→锯切→干燥→单面背网→固化→板材翻面→截头→定厚→干燥→单面涂胶→固化→磨抛→裁切→边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库

4　需背网和补胶及对剖加工的石材薄板的生产流程是：

选料→锯切→干燥→双面背网→固化→对剖→板材翻面→截头→定厚→干燥→单面涂胶→固化→磨抛→裁切→边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库。

特殊的工艺流程解释说明：

1 截头是将板材边缘不规则的部分裁切掉，以减少后续磨抛设备不必要的磨损；

2 裁切是将板材周边按要求切割成规定尺寸的成品板；

3 边棱修整指对缺棱掉角的板材进行修补过程；

4 干燥擦拭指对石材板面进行清洁的过程；

5 对剖是指采用对剖设备将板材沿厚度方向切割成与原规格相同的两片板材。

6.2.3　工程板生产工艺

应根据毛坯类型、生产能力和生产线类型选择合适的规格板生产工艺流程：

1　在使用非连续生产线将大板或条板切割成规格板时，生产工艺流程如下：

选料与备料→裁切→排板→特殊边加工→修磨与补胶→检验→防护→包装→入库

2　在使用连续生产线直接将荒料切割成规格板时，其生产流程如下：

选料→锯切→定厚→磨抛→裁切→修补→排板→检验→防护→包装→入库

特殊的工艺流程解释说明：

1 选料与备料是指选择适合的大板产品，选料原则与选择荒料类似；

2 排板是按实际安装区域对裁切好的工程板进行位置调整，以减少天然色差影响，实现颜色调和、纹理过渡自然；

3 特殊边加工指对板材进行的倒角、开槽孔等加工工艺。

6.2.4  复合板生产工艺

由大板或工程板生产复合板时，其工艺流程如下：

选料与备料→规格裁切→坯料板定厚→干燥→复合粘接→固化→对剖→板材翻面→成品规格板定厚或粗磨→干燥→表面补胶→固化→磨抛→板面及边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库

由薄板生产复合板时，其工艺流程如下：

选料与备料→规格裁切→坯料板定厚→干燥→复合粘接→固化→磨抛→板面及边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库

特殊的工艺流程解释说明：

1 坯料板定厚指将面材和基层两种材料磨到指定厚度的过程。

6.2.5  非光面工程板生产工艺

非光面板材生产加工时，可采用条板、工程板进行加工，生产工艺流程如下：

选料与备料→规格裁切→表面加工→检验→防护→包装→入库

特殊的工艺流程解释说明：

1 非光面板是指表面糙面的石材板材，如火烧板、菠萝面板、荔枝面板、劈裂面板、机刨板、剁斧板，以及水喷板、仿古面板、化学腐蚀板、喷砂板等板材；

2 加工火烧面、荔枝面等非光面板石材时，应将表面成型工序放在规格裁切工序前完成。

3  非光面板加工后应保证有效厚度不低于25mm。

6.2.6　异型石材生产工艺

异型石材按照不同产品类型其生产工艺流程分别如下：

1　直位花线

选料→开料→调色→修长→造型→磨抛→切角→试拼→补胶→检验→防护→包装→入库

2　弯位花线

选料→开料→调色→修长→造弧→造型→磨抛→试拼→补胶→检验→防护→包装→入库

3　圆弧板

选料→开料→造型→磨抛→调色→切角、修端面→补胶→检验→防护→包装→入库

4　实心柱

选料→开料→调色→造型→磨抛→补胶→检验→防护→包装→入库

异型石材的工艺流程解释说明：

1 异型石材是外形为非平面的石材制品，常见异型石材分为花线、圆弧板、实心柱、实心球等。

2 花线是具有一定几何形状的截面沿一定轨迹延伸所形成的装饰用石质板条；花线根据形状又分为直位花线和弯位花线；长度方向为直线的称为直位花线，其余的统称为弯位花线；

3 圆弧板是一种装饰面轮廓线的曲率半径相同或不等、渐变的石材板材。

4 异型石材加工的特殊工序有以下几种：

1）开料，是将荒料锯切成方料或条料的加工过程；

2）调色，是对石材半成品通过更换、调整位置等方法，使整体石材颜色相近或协调的过程；

3）修长，是对异型制品条料进行长度尺寸的裁切加工；

4）造型，是将石材方料、条料加工成花线、弧板、实心柱等异型制品的加工过程；

5）切角，是指对圆弧板拼接角度进行精确加工的过程；

6）切端面，是指圆弧板高度方向进行精确加工的过程；

7）试拼，对在安装时有拼接关系的异型制品在出厂前进行拼接检查的过程。

5 选择异型石材制品生产流程和设备时需要考虑以下几个因素：

1）开料工艺方案的确定必须遵循省料原则，根据产品规格形状结合设备加工能力，考虑多件合开（套裁工艺）方案；弯位花线及圆弧板的开料造型均要考虑套裁；

2）造型工艺方案的确定需要考虑提高加工效率，粗加工设备与精加工设备相结合，减少工件装夹及定位时间；

3）异型制品生产线的设计和加工设备的选型应以经济适用、有利于企业发展为原则，确定加工设备的机械化程度和自动化控制水平。

6.2.7  其他幕墙板块生产工艺

无机型人造石材等材料因前期工艺各生产企业各有所不同，幕墙应用应从大板产品进行选择，后续加工与天然石材工程板类似，其生产工艺流程如下：

选料与备料→裁切→排板→特殊边加工→修补→检验→包装→入库

6.3　毛光板生产

6.3.1　毛光板生产工序应包括整形、锯切、定厚、干燥和固化、背网和涂面胶及磨抛。

6.3.2　形状不规则及超宽超高的荒料应进行整形处理。

6.3.3　使用大理石排锯、花岗石砂锯、双向切机加工的荒料整形时需要注意以下事项：

1 荒料的顶面要进行平整处理；

2 整形后荒料顶部锯切加工面的平整度不宜大于1cm；

3 根据需要对荒料其他表面进行整形处理；

4 荒料整形方式和整形设备的选择应根据荒料石质特性、规格尺寸和外形不规则的程度、整形工作量等因素确定；

5 整形大理石和花岗石荒料时宜选金刚石串珠锯整形机、圆盘锯整形机，用于大理石荒料整形还可选择单锯条整形机、臂式锯整形机；

6 加工厂配套的荒料修整设备可露天安装，控制柜及电气系统应采取防雨措施。

6.3.4　应根据石材荒料的材质特性、几何尺寸和板材厚度，以及生产线的类型、生产能力等因素确定锯切方式，并选定合适类型及规格的锯切设备。

6.3.5　选择将荒料锯切成毛光板材的设备时需要注意以下几点事项：

1 锯切大理石大板可选择排锯、使用金刚石切割带的固定臂式锯石机、单锯条整形机等设备；锯切花岗石大板可选择砂锯、多绳串珠锯等设备；

2 锯切大理石条板可选择单锯片或多锯片双向切机、单锯片圆盘锯石机、使用金刚石切割带的固定臂式锯石机等设备；锯切花岗石条板可选择多锯片双向切机、多锯片圆盘锯石机等设备；

3 锯切大理石薄板可选择专用排锯，专用砂锯加工花岗石薄板，单锯片或多锯片双向切机、单锯片或多锯片圆盘锯石机等设备，对剖机也可用于加工大理石或花岗石薄板；

4 应根据石材荒料的材质特性、硬度等因素选配适用的金刚石锯条和锯片基体的厚度，以及配套的金刚石刀齿，并选择相适应的冷却液；

5 锯切设备通常应安装在车间内，多绳串珠锯可在室外露天安装使用。

6.3.6　应根据石材材质、板材宽度和和厚度、定厚加工量、生产线的类型、生产能力等因素确定定厚加工的方法，并选定合适类型及规格的定厚设备。

6.3.7　选择毛板材的定厚设备时需要注意以下几点事项：

1 要求定厚速度快、生产效率高时应选择多头定厚机，不需要很高定厚速度时可选择单头定厚机；

2 连续加工生产线应选择板材可移动、磨头固定或移动的定厚机；

3 非连续加工生产线既可选择板材固定、磨头移动结构的定厚机，也可选择连续生产线用的定厚机；

4 定厚加工速度快、效率高的金刚石磨头结构的排列方式有行星式、辊筒式和圆盘式。

6.3.8　应根据所需干燥、固化板材的规格、工艺特性、生产能力及气候条件等因素确定板材的干燥和固化方式。

6.3.9　选择板材的干燥、固化设备时需要注意以下几点事项：

1板材的干燥分为常温干燥或加温干燥两种方式，其中，加温干燥的温度应控制在40℃～110℃；

2 常温干燥、固化与气候条件、干燥作业区的面积大小有关，可用于产能要求不高、允许干燥、固化时间长的情况下使用；

3 烘干炉一般有以下几种形式：

1）平板箱式单层烘干炉，用于中、低烘干速度的生产线；

2）立体多层烘干炉，用于高速、高效烘干的生产线；

3）隧道式烘干炉，用于大板、复合板的生产线。

4 在选定某种烘干炉设备的同时，应考虑配套的传送、升降装置，以提高烘干生产线的机械化、自动化程度；

5 应优先选择节能型烘干炉，并选择经济、清洁型能源。

6.3.10　背网、涂面胶工序可设置在连续生产线中间，也可设置单独设置。

6.3.11　可根据生产规模和工作量，确定背网、涂面胶工序所在的位置：

1 生产线上使用的补胶工艺分成板材加固用背网补胶和板材表面修补补胶两种工艺方法；

2 当板材补胶工作量不大、产能要求不高时，可选用投入少的人工补胶（或背网）生产线；

3 当要求背网、涂面胶速度快、质量好、产能高时，应选择自动涂胶机和自动布网机组成的机械化补胶线，或者选择自动涂胶与人工修补相结合的半机械化补胶线；

4 板材涂胶修补的工艺方法有，断板粘接修补、崩边修补、表面整体涂胶修补、表面局部涂胶修补或背网补胶等方法；

5 背网、涂面胶生产线或作业区的布置应工艺流畅，场地布局合理，避免物流、人流交叉；

6 背网或涂面胶之前需对板材进行干燥处理，之后需进行固化处理，两者都可采取自然干燥、固化或高温干燥、固化；高温干燥、固化温度应控制在40℃－110℃；

7 背网工序主要用于坚固性差的大理石、石灰石板材加固，通过背面布网防止其断裂、脱落；个别品种的花岗石板材有时也需要进行背网处理，增强其安全性能；

8 选择板材正面涂面胶的设备时，应保证充分填补并消除板材上的孔洞或裂纹，使磨抛后的板材表面光度更好，强度也得到增强。

6.3.12　应根据石材材质特点、需磨抛板材的规格尺寸、磨抛生产能力及板材类型等因素确定板材磨抛加工方式，选择合适的磨抛设备和磨头结构。

6.3.13　磨抛分粗磨、精磨及抛光三道工序，选择时应注意：

1 磨抛加工方式分为流水线连续磨抛和单独分离式磨抛两种；

2 需要很高的磨抛产能时，可选择集粗磨、精磨和抛光磨头于一体的多头连续磨抛机，也可选择粗磨、精磨和抛光磨头分别安装在不同磨机上的多台多头连续磨抛机组成的连续磨抛机组；

3 产品规格多样、产能要求不高时，可选择手扶磨抛机、单头或双头桥式磨机等设备组成独立的磨抛设备；

4 根据生产线的类型和实际需要，可以连续磨抛机为主体设备，与定厚机、多锯片纵横切机等设备组合成连续磨抛生产线，也可将连续磨抛机单独布置成为独立的磨抛生产线设备；

5 磨抛设备应靠近补胶线或补胶区，以缩短工序间板材的转运距离。

6.3.14　使用连续生产线加工大板时，宜配备相应的机械化、自动化辅助设备和设施：

1 应使用自动运行的机械上板和下板装置用于将大板送入磨抛线和从磨抛线取出；

2 可使用翻板机械手用于将需要对花磨抛板材的大板送入磨抛线，以便自动完成对花磨抛面的调整；

3 当使用只有垂直切割锯片的锯石机切割条板时，可使用安装水平锯片的专用切割机将条板与荒料切割分离，也可使用手割机完成此项工序；

4使用双向切机自带的水平锯片或双向切机组配备的水平专用切机将条形薄板与荒料切割分离后，可使用机械手或人工方式将条板取出并运送到储存架；

5 薄板生产线中连续磨抛机与多锯片横切机（裁切工序）之间应使用输送辊台，其控制系统应与前后设备的控制系统相互联动，以保证条板有序运动；

6 裁切工序（多锯片纵横切机或横切机）与边棱修整工序的设备（磨边倒棱机组）之间使用的输送辊台，其控制也应与前后设备的控制系统相互联动，以保证正方形板材有序的运动。

6.4  工程板加工

6.4.1　工程板生产工序应包括选择毛坯板材、裁切、边加工、排板、修磨和补胶。

6.4.2　应根据工程板的尺寸，以最大出材率为目标，选择和准备合适规格的毛坯板材。

6.4.3　应根据裁切板材的规格、生产能力大小选择裁切加工设备，并应注意以下事项：

1 在大板连续生产线中可选择多锯片纵、横切机将大板裁切成规格板；

2 在薄板连续生产线中宜选择多锯片横切机将条形薄板裁切成规格板；

3 在非连续生产线中宜选择桥式切机将毛板裁切成规格板。

4 宜采用配有专用吊具的行车（或悬臂吊）将板材吊放到裁切设备的工作台上，吊车的吊装能力应大于待裁切板材的最大重量，并应覆盖裁切工序的作业范围；

5 裁切加工设备放置在连续加工生产线内时，应在生产线末端附近设置成品的堆放区；

6 裁切设备旁应设置半成品架和对应的堆存区，用于裁切加工中半成品周转的需要；还应设置边角料架和对应的放置区，回收可利用的边角料；同时还应设置废弃料垃圾箱和对应的堆放区；

7 周转场地宜靠近规格板裁切加工设备。

6.4.4　应根据板材边的加工要求和生产能力选择加工方法和加工设备。

6.4.5　加工板材边时需要注意以下几点事项：

1　加工设备宜靠近裁切设备与排板区，以保证半成品和成品的最短转运距离；

2 应按照板材边的形状、精度要求和产能选择使用单体成型刀加工、组合成型刀加工，还是使用单锯片仿形切割加工等方法；

3 应根据规格板边的类型、加工方法和产能选择边的成型设备，该工序常用的设备有：板材切边倒角机、台阶边成型机、异形边仿形机等；

4 加工锯片旋转的出水方向上宜设置挡水装置；

5 板材边加工设备旁应设置半成品架和对应的放置区，以及装废渣、废料的垃圾箱和对应的放置区。

6.4.6　应根据生产能力大小选择排板场地，选择排板和周转场地时需要注意以下事项：

1 应根据产能的大小和制品的周转速度要求，确定周转板材坯料所需场地的面积和形状；

2 在独立裁板加工单元的工作区进行规格板裁切时，应根据裁切板材的产能大小确定板材放置区的面积，并配备相应的吊装设备；

3 需要对板材进行分色等排板作业时，应根据排板的面积大小确定所设置排板工作区的面积，并考虑观察分色、排板效果所需的采光和照明条件。

6.4.7　应根据板材的修磨与补胶要求选择加工设备，修磨与补胶时需注意以下事项：

1 修磨区域分成粗磨区与水磨区；

2 在修磨和补胶区应设置专用的产品试拼区域，该区域地面须经硬化处理且平整；

3 应根据该工序的产能要求，确定磨抛区域的面积及操作工作台的数量；

4 应将粗磨加工中的干式粗磨和湿式粗磨工作区分开布置，干式粗磨工作区须设置吸尘装置；

5 可选择手扶式磨边机、曲直磨边机、成型边的自动连续磨抛机等设备用于磨抛加工；

6 应选用耐磨、防水、不变形的硬质材料作为修磨工作台的台面，所需的水管、气管、电线管道等均应布置在工作台下方，水磨抛光工作台下方还须设置排水沟；

7 工作台旁应设置半成品架和对应的放置区；

8 规格板补胶前需对板材进行干燥处理，干燥方法可参照本规范第7.4.5条的条文说明；

9 根据产品加工需要，可为修磨和补胶工序配备专门的烘干线、磨边机及喷砂房等；这些设施可单独设置，但应保证产品转运距离最短；喷砂房应配备吸尘装置，烘干线应远离粗磨区和水磨区，以保持烘干线所在区域内的洁净和干燥。

6.5  薄板生产

6.5.1　薄板生产工序应包括荒料整形、锯切及对剖、截头、定厚、磨抛、涂面胶、裁切、磨边倒角、干燥清洁、分色等。

6.5.2　用于加工薄板、且形状不规则的荒料应进行整形处理，整形处理的要求和整形设备的选择可参照本规范第6.2.3条内容。

6.5.3　应根据石材荒料的材质、板材规格、生产线的类型、生产能力等因素确定条形薄板锯切方法和设备，锯切条形薄板时需注意以下事项：

1 可直接将荒料锯切成条形薄板的锯切方法：

1) 可使用单锯片（或多锯片）双向切机、圆盘锯石机、安装专用锯条张紧系统的排锯等设备将大理石荒料切割成条形薄板；

2) 可使用多锯片双向切机或圆盘锯石机、多锯片圆盘锯石机配合专用水平切割机、安装专用锯条张紧系统的砂锯等设备可将花岗石荒料切割成条形薄板。

2 也可使用上述锯切设备配合对剖机锯切条形薄板：

1) 在使用对剖机加工条形薄板时，对剖坯料的板材厚度应留出对剖机加工刀具的锯缝余量；

2) 可选择多个单机布置的对剖机完成对剖加工，也可选择板材连续运动的连续对剖机加工；

3) 对剖大理石板材时，可使用水平或垂直带式对剖机、多锯片连续对剖机；对剖花岗石板材时，可选择多锯片连续对剖机；

4) 应根据石材的特性、对剖设备的种类，选择合适的金刚石刀具；

5) 采用对剖机、定厚粗磨机组成的连续生产线时，两种设备之间应配备板材翻面机用于将进入定厚机的板材加工面处于相同朝向。

6.5.4　应对进入定厚加工前的条形薄板进行截头锯切，可使用单锯片或双锯片截头机将条形薄板长度方向的两个端面锯切平齐。

6.5.5　应根据石材材质、板材规格、定厚加工量、生产线的类型、生产能力等因素确定薄板定厚加工的方法和设备，薄板定厚加工时需注意以下事项：

1 宜使用安装在连续生产线中、多个定厚磨头的定厚机加工薄板、也可使用单台安装一个或多个磨头的定厚机作为薄板非连续生产线的定厚加工设备；

2 根据产能的大小可选择行星式、滚筒式和盘式金刚石定厚磨头；单机安装定厚磨头数量越多，定厚加工的效率越高；

3 花岗石薄板连续生产线中的定厚机和磨抛机应为独立的设备，大理石薄板连续生产线中可使用定厚、磨抛组合机完成定厚和磨抛加工。

6.5.6　应根据石材特点、需磨抛板材的规格、磨抛生产能力及板材的类型确定磨抛加工方式，选择合适的磨抛设备和磨头结构，磨抛薄板时需注意以下事项：

1 要求薄板产能高且板材质量好时、宜选用集粗磨、细磨和抛光多个磨头于一体的多头连续磨抛机；

2 如果薄板连续生产线中一台多头连续磨抛机不能达到设计产能时，允许使用两台以上连续磨抛机串联布置方案；

3 大理石薄板磨机宜选择安装多个固定磨料的平盘式磨头，花岗石薄板磨机宜选用安装多个楔形摆式磨料的磨头；

4 产能要求不高时，也可选用单头桥式磨抛机或手扶磨抛机磨抛薄板。

6.5.7　应根据实际需要确定是否对薄板进行背网和涂面胶处理。

6.5.8　磨抛后的条形薄板应进行规格尺寸的裁切加工。

6.5.9　薄板连续生产线中，应配备磨边倒棱加工机组、干燥清洁机组等设备完成薄板的最后加工，选择薄板边棱处理设备时应注意以下事项：

1 石材薄板连续生产线中配备磨边倒角加工机组，主要是用于成品规格板材相邻边尺寸的精准校正加工、以及正面棱边的修磨加工；还可配备干燥清洁机组是用于成品规格板材表面水渍污物的清除；

2 使用非连续生产线加工薄板时，可采用人工修整板材边的方法，使用手动倒角机对薄板边棱修磨处理。

6.5.10　石材薄板宜采用连续生产线加工方式，应为卸板及在有关加工工序的设备之间配备相应的输送装置。

6.5.11　薄板连续生产线中使用的输送装置，主要是使设备之间的工序有序连接：

1 使用只有垂直切割锯片的锯石机切割条板时，可使用安装水平锯片的专用切割机将条板与荒料切割分离，也可使用手割机完成此项工序；

2 使用双向切机的水平锯片或双向切机组配备的水平专用切机将条形薄板与荒料切割分离后，可使用机械手卸板装置或人工方式将条板取出并运送到储存架；

3 可在薄板生产线中连续磨抛机与裁切工序使用的多锯片横切机之间配备输送辊台，其控制系统应与前后设备的控制系统相互联动，以保证条板有序运动；

4 裁切工序的多锯片横切机与磨边倒棱机组之间使用的输送辊台，其控制系统应与前后设备的控制系统相互联动，以保证板材有序的运动；

5 选用背网或对剖加工工序的薄板生产线时，背网或对剖后的板材可增加机械翻面装置，以保证进入后续磨抛生产工序的板材的待磨表面的朝向相同。

6.5.12　应对完成检验的石材薄板进行分色。

6.6　复合板生产

6.6.1　复合板生产工序应包括选择坯料、裁切、坯料定厚、坯料干燥、基材粘接、基材复合后固化、对剖、复合板定厚粗磨、干燥、涂面胶、复合板的固化、磨抛、边棱修整、分色等。

6.6.2　应根据复合板石材品种、基材的性质、产品规格、加工方式和生产能力确定选择合适的复合板生产线。

6.6.3　应根据成品复合板的石材材质、规格、形状选择复合板的坯料。

6.6.4　应根据复合板的产能设置坯料和半成品的周转场地，需注意以下事项：

1 应根据复合板的生产规模确定复合板坯料和半成品周转场地的面积和形状；

2 坯料和半成品周转场地宜靠近复合板裁切加工工序和设备。

6.6.5　应按照复合板材的规格要求对坯料进行裁切，需注意以下事项：

1 应根据复合板坯料的厚度选定裁切工艺方法和裁切设备，通常选用桥式切机作为复合板坯料的裁切设备；

2 裁切设备旁应设置半成品架放置区，及边角料架和对应的放置区、对可利用的边角料进行回收处理，还应有废弃料垃圾箱和废弃料放置区。

6.6.6　复合粘接前，复合板的坯料应定厚处理，并应根据复合板石材的材质、生产能力、规格等因素确定定厚方法，选择定厚设备。对复合板坯料定厚时需注意以下事项：

1 可选择磨头固定、板材运动的定厚机进行复合板坯料的定厚加工；也可选择多台安装一或两个定厚磨头的定厚机组成定厚加工群组，还可选择安装多个定厚磨头的连续定厚机；

2 根据复合板坯料双面平整度偏差大小和板材复合面平整度要求，确定采用单面或双面定厚加工。

6.6.7　定厚加工后的复合板坯料应进行干燥处理，并应根据复合板的生产能力确定坯料板的干燥方法及设备。

6.6.8　应根据复合板的产量、基材类型和粘接质量要求，确定粘接方法和设备。

6.6.9  复合粘接基材时需要注意以下几点事项：

1 宜选择一次完成对复合板坯料双面粘接基材的工艺方法；

2 复合板的产能大时，可选择配备粘接设备的连续生产线进行基材的复合粘接；产能小时，可选择人工方法进行基材的复合粘接；

3 可选择胶液涂覆机、基材输送和就位装置、粘接定位装置、快速干燥炉、粘接有基材的单面复合板翻面机和相应的输送装置等设备组成复合粘接连续生产线。

6.6.10　粘接基材后的复合板应进行固化处理。

6.6.11　应根据复合板生产能力、材质、规格尺寸和对剖次数确定对剖工艺方法及设备。

6.6.12　对剖后复合板材还应进行定厚、粗磨和干燥处理。

6.6.13　复合板表面应进行涂面胶处理。

6.6.14　涂面胶处理后的复合板应进行固化干燥处理。

6.6.15　胶液固化后的复合板应进行磨抛加工。

6.6.16　磨抛后的复合板应进行板面边棱的修磨处理。

6.6.17　可根据需要对成品复合板进行分色处理。

6.7　非光面板生产

6.7.1　除了表面加工方法特殊外，非光面板的其余加工工序与工程板加工相同。

6.7.2　应根据非光面板的表面效果要求，选择合适的加工方法和加工设备。

6.7.3　应根据生产能力、非光面板材的种类、加工方法和加工设备种类设置专门的加工区：

1 酸洗面板材加工区域应具备下列条件：

1) 配备污水、废液的处理系统；

2) 生产用酸的存放必须采取密封措施，防止挥发污染。

2 残留酸洗液体的处理应注意下列事项：

1) 酸洗处理后的产品需要将表面残留酸液清洗干净；

2) 酸洗过程中产生的残留酸液必须及时处理。

3 应在喷砂机加工区域安装除尘与砂粒回收装置；

4 应在其他非光面板材的加工区域安装降噪音和吸尘装置，其中火烧板加工区应设置专用的密封工作间用于降低噪音。

6.7.4　应为非光面板生产线配备半成品、成品吊装、运输等辅助设备和装置。

6.8　异型石材生产

6.8.1　异型石材的生产工序应包括开料、调色、拼装、修长、造型、磨抛、试拼、补胶等。

6.8.2　应根据异型石材产品规格、形状、生产能力选择开料方式和设备，需注意以下事项：

1 应遵循省料原则确定开料方案，并根据产品规格、形状并结合开料设备的加工能力，优先考虑多件合开（即套裁加工）的开料方案；

2 弧板加工用的坯料，可使用金刚石串珠锯、窄带型金刚石带锯或单锯片圆盘锯等设备；花线和实心柱加工用的条料，可使用圆盘锯、双向切机、桥式切机等设备开料；

3 将荒料加工成异型制品条料时，可使用双向切机直接切割；也可先用圆盘锯从荒料上切出方料后，再使用桥式切机将方料分切成条料；

4 开料设备尽可能在室外荒料场周围布置，方便加工大规格荒料；分件设备应围绕开料设备展开布置，同时应配置辅助翻料设备。

6.8.3　异型石材加工应设置单独的调色、拼装区。调色处理时需注意以下事项：

1 应根据装饰要求进行调色处理，即通过对组成异型产品中的各个石材单元的石材半成品进行更换和位置调整，使其颜色达到设计要求；

2 弧板调色应在磨抛工序完成后，切角、修端面工序前进行，即弧板调色区域应设置在磨抛设备与切角、修端面设备之间；

3 花线、实心柱的调色工序应设置在开料工序之后，其调色区域应靠近开料和分切设备。

6.8.4　根据需要裁切条料的规格和长度尺寸，选择桥式切机、双刀切机等设备进行修长加工。

6.8.5　应根据异型石材的种类、材质、规格尺寸、生产能力等因素确定造形加工方法及设备。异型制品造型加工时需注意以下事项：

1 为了提高造型加工效率，应选用粗、精加工一体设备，以减少装夹及定位时间。

2 有规律的雕刻产品应采用雕刻设备进行造型加工，常用的造型加工设备类型如下：

1) 加工花线造型时，可选择线条仿形机、成形刀线条切机、数控加工中心等设备；

2) 加工弧板造型时，可选择金刚石串珠锯、桶锯等设备；

3) 实心柱造型加工时，可使用数控车床、普通车床、柱座及柱帽机加工机、花瓶加工机等设备。

3 造型设备应分布于排板或修长设备之后。

4 造型设备旁需留有半成品放置区、废料放置区、工具及刀具放置区。

5 造型设备旁边应设置废水过滤及回收装置。

6 造型设备应配有挡水装置。

7 造型设备前要有宽2m以上通道供行人和车间运输设备行驶。

6.8.6　加工圆弧板半成品时，应根据成品拼接的精度要求，确定弧形板切角和修端面加工方法和设备。

6.8.7　应根据异型石材的品种、产品规格尺寸、生产能力和表面质量要求选择合适的磨抛加工方法和设备。选择异型制品磨抛设备时需注意以下事项：

1 需要高产能磨抛弧型板时，可使用自动化和生产效率高的圆弧板连续磨抛机；否则，可使用单磨头（或双磨头）弧板自动磨机或圆弧板手扶磨机等设备；

2 磨抛实心柱、实心球类制品表面时，可使用卧式圆柱磨抛机或立式磨抛车床等设备；

3 应将花线及雕刻品磨抛区域分成粗磨区、水磨区；

4 应将粗磨加工中的干式粗磨和湿式水磨工作区分开布置，干式粗磨工作区须设置吸尘装置；

5 异型制品磨抛区域应配置工作台，其数量应与制品生产能力相配套；磨抛工作台高度宜为0.9m、宽度宜为0.85m，粗磨工作台长度宜为2.0m，水磨工作长度台宜为5m；磨抛工作台间距宜为1.3m；磨抛工作台的台面应选用耐磨、防水、不变形的硬质材料；水管、气管、电线管道应布置在工作台下方，水磨工作台下面还需设置排水沟；工作台旁应设置半成品架放置区；

6 磨抛区域大小及工作台的具体数量应与生产能力配套，磨抛区所在的厂房宜安装行吊。

6.8.8　应根据异型石材的安装要求，在成品出厂前进行试拼。试拼各类圆柱产品时，除了应设置专用拼接台试拼外，还应配备升降机辅助试拼检查。

6.8.9　应对异型石材进行补胶处理。异型石材在补胶时需注意以下事项：

1 应为补胶工序设置台面平整度在0.5mm以内的专用补胶台；

2 应使用专用工艺装备对断裂的弧型板和花线等产品进行补胶，粘接缝的不平度偏差应小于0.2mm；

3 补胶前的异型制品必须经过干燥处理，根据气候条件宜优先采用自然干燥，恶劣天气时可采用加温干燥方法。

6.8.10　在布置异型加工设备时，应考虑生产流程顺畅、工序衔接合理、操作方便、使用安全及环保等因素。布置异型加工设备时需注意以下事项：

1 开料、造型设备宜置于同一厂房内，并需安装行吊，辅以单臂吊、摆渡车等，方便半成品和成品的转运；

2 设备加工刀片运转前方应设置挡水墙，工作台下应设置废水、废渣过滤装置，工作台后面应设置废水排水沟，并对废水进行循环利用；

3 加工设备和工作台的布置应便于工人安全操作，通道宽度不应小于1m；

4 在各工序之间须布置一定的周转场地，用于检验、调色等作业；

5 半成品应放置在各工序区域和设备之间，以减少搬运距离，并便于转移和使流程畅通；

6 水磨区尽量与粗磨区靠近，但必须设在粗磨区上风口位置；

7 补胶区应设在粗磨和水磨区域的上风口位置，尽量以通道相隔，以保持区域内洁净干燥；

8 可根据产品加工要求设置烘干线、磨边机及喷砂房等；在喷砂房内设置收尘装置；这些设施可以单独规划，使烘干线应尽量远离粗磨区和水磨区，但应保证产品转运距离最短。

7  生产过程控制

7.1 一般规定

7.1.1  石材槽、孔等加工宜在工厂进行。

7.1.2  松软易脱落的石材表面应进行面胶加固处理，正常使用时石材表面不应出现表面脱落现象。

7.1.3  易碎的石材背面应粘贴玻璃纤维布，带背网施工的石材应使用改性环氧树脂背网胶或水泥基背网胶粘贴增强型玻璃纤维布。

7.1.4  应根据石材使用部位和用途对石材表面进行防护处理，防护处理工艺宜在石材加工厂进行。对于施工时用水泥基胶粘剂进行粘接的石材，石材的底面、侧面应同时进行防护处理。

7.1.5  石材的颜色花纹控制应从毛光板开始，保证同一装饰面颜色花纹协调；工程需要石材量较大时，应从矿山荒料控制，确保荒料在相邻的同一层面上采取，保证整体颜色协调。

7.1.6  石材加工应按每个装饰面进行排板编号，现场安装时应按排板的编号对应安装。

7.1.7  石材的连接部位不应有缺陷和暗伤。

7.1.8  在石材的加工中，应按照石材用途和缺陷情况，进行相应的修补、增强和加固。

7.1.9   石材修补时调胶比例应遵循胶粘剂的使用说明并避免水源和灰尘污染，大的孔洞宜采用本体石粒和石粉进行调配。修补后的石材应不降低装饰面的整体效果和力学强度。

7.1.10  石材在所有加工程序完毕后方可进行防护处理。

7.1.11  应减少拼装石材的板材数量，降低不能与支承结构直接连接板块的尺寸。拼装石材应采用铝合金、不锈钢等金属连接件与相邻石材可靠连接，并使用环氧树脂类胶粘剂固定。严禁单独使用不饱和树脂胶粘剂进行石材间的粘接。

7.2 板材

7.2.1 应将施工图纸转化为石材加工图，标明批次和排版编号及产品编号。或每个装饰面产品的规格、数量、纹路、等级和工艺要求以及必要的图示，按照设计要求和供货时间顺序分批加工，优先保证主要区域或重点区域装饰面。

7.2.2  干挂石材板块单块面积、最小厚度应满足表7的规定。

表7  石材板块最小厚度和单块面积

| 项 目 | 天然花岗石 | 天然大理石 | 天然石灰石和砂岩 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 镜面和细面板材 | 粗面板材 | 镜面和细面板材 | 粗面板材 | 弯曲强度不小于8.0MPa | 弯曲强度不小于4.0MPa且不大于8.0MPa |
| 最小厚度/mm | ≥25 | ≥28 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥40 |
| 单块面积/m2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 |

7.2.3  在满足7.2.2的前提下，干挂石材板块尺寸允许偏差应符合表8规定。

表8  板块规格尺寸允许偏差                 单位为毫米

| 项 目 | 镜面和细面板材 | 粗面板材 |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | A | B | C |
| 长度、宽度 | 0 -1.0 | 0 -1.5 | 0 -1.0 | 0 -1.5 |
| 厚 度 | +1.0 -1.0 | +2.0 -1.0 | +3.0 -1.0 | +3.0 -1.0 | +4.0 -1.0 | +5.0 -1.0 |

7.2.4  在满足7.2.2的前提下，圆弧板的尺寸允许偏差应符合表9规定。

表9  圆弧板尺寸允许偏差                单位为毫米

| 项目 | 亚光面和镜面板材 | 粗面板材 |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | A | B | C |
| 弦长 | 0 -1.0 | 0 -1.5 | 0 -1.5 | 0 -2.0 | 0 -2.0 |
| 高度 |  |  | 0 -1.0 | 0 -1.5 |
| 厚度 | +1.0 -1.0 | +2.0 -1.0 | +3.0 -1.0 | +3.0 -1.0 | +4.0 -1.0 | +5.0 -1.0 |

7.2.5  建筑幕墙用干挂板材若采用宽缝挂装时，可按设计要求将长度、宽度允许偏差放宽至±1mm，并应在设计图中标出或在购销合同中明示。

7.2.6  石材板块安装孔的加工尺寸及允许偏差应符合表10的规定。

表10  石材板块安装孔加工尺寸及允许偏差           单位为毫米

| 固定形式 | 孔径 | 孔中心线到 板边的距离 | 孔底到板面保留厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 孔类别 | 允许偏差 |  | 最小尺寸 | 偏差 |
| 背拴式 | 直径 | +0.4 -0.2 | 最小50 | 8.0 | +0.1 -0.4 |
|  | 扩孔 | ±0.3 |  |  |  |
|  |  | +1.0a -0.3 |  |  |  |
| 注：a适用于石灰石、砂岩类干挂石材。 |

7.2.7  板块安装槽的加工尺寸及允许偏差应符合表11的规定。

表11  石材板块安装通槽（短平槽、弧形短槽）、短槽和碟形背卡槽尺寸及允许偏差  单位为毫米

| 项 目 | 通槽（短平槽、弧形短槽） | 短槽 | 碟形背卡 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小尺寸 | 允许偏差 | 最小尺寸 | 允许偏差 | 最小尺寸 | 允许偏差 |
| 槽宽度 | 7.0 | ±0.5 | 7.0 | ±0.5 | 3.0 | ±0.5 |
| 槽有效长度（短平槽槽底处） | —— | ±2.0 | 100.0 | ±2.0 | 180.0 | —— |
| 槽深（槽角度） | —— | 槽深:20.0 | —— | 矢高:20.0 | 45º | +5º 0 |
| 两（短平槽）槽中心线距离（背卡上下两组槽） | —— | ±2.0 | —— | ±2.0 | —— | ±2.0 |
| 槽外边到板端边距离（碟形背卡外槽到与其平行板端边距离） | —— | ±2.0 | 不小于板材厚度和85，不大于180 | ±2.0 | 50.0 | ±2.0 |
| 内边到板端边距离 | —— | ±3.0 | —— | ±3.0 | —— | —— |
| 槽任一端侧边到板外表面距离 | 8.0 | ±0.5 | 8.0 | ±0.5 | —— | —— |
| 槽任一端侧边到板内表面距离（含板厚偏差） | —— | ±1.5 | —— | ±1.5 | —— | —— |
| 槽深度（有效长度内） | 16.0 | ±1.5 | 16.0 | ±1.5 | 垂直10.0 | +2.0 0 |
| 背卡的两个斜槽 石材表面保留宽度 | —— | —— | —— | —— | 31.0 | ±2.0 |
| 背卡的两个斜槽 槽底石材保留宽度 | —— | —— | —— | —— | 13.0 | ±2.0 |

7.2.8  板块的平面度公差应符合表12的规定，圆弧板的直线度与线轮廓度允许公差应符合表13的规定。

表12  平面度公差                      单位为毫米

| 板材长度 | 镜面和细面板材 | 粗面板材 |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | A | B | C |
| ≤400 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| ＞400～≤800 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| ＞800 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |

表13  圆弧板直线度与线轮廓度公差            单位为毫米

| 项 目 | 镜面和细面板材 | 粗面板材 |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | A | B | C |
| 直线度 （按板材高度） | ≤800 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
|  | ＞800 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 线轮廓度 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

7.2.9  板块的角度允许公差应符合表14的规定，圆弧板角度允许公差：A级为0.40mm，B级为0.60mm，C级为0.80mm。板块正面与侧面的夹角不应大于90°。

表14  板块角度公差                    单位为毫米

| 板材长度 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤400 | 0.30 | 0.50 | 0.80 |
| ＞400 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |

7.2.10  板块外观质量应按照石材种类分别符合GB/T 18601、GB/T 19766、GB/T 23452、GB/T 23453中外观质量的要求。

7.2.11  天然花岗石镜面板材镜向光泽度应不低于80光泽单位，天然大理石镜面板材镜向光泽度应不低于70光泽单位，有特殊要求时由供需双方协商确定。

7.2.12 设计装饰面的平面排板图，不同的装饰面应有不同的标志，不同的加工应要有不同的标识，同一装饰面的不同位置应有不同的编号且具唯一性。

7.2.13 幕墙饰面石板的加工制作应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086、现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。

7.2.14 采用粘接组合成的异型产品，每部分均应有固定安装点。

7.2.15 非花岗石类挂接石材应使用增强型背网，采用改性环氧树脂类或改性聚氨酯类胶粘剂粘贴。

7.2.16 石材加工尚应符合以下要求：

1 带有明显纹理特征的石材，切割规格板材时同批宜进行追纹调整，保持石材花纹特征一致。

2 石材应按照整个装饰面进行排板,并与相邻部位色差基本调和，按排板图的位置和编号对每块石材进行唯一标记。

3 装饰面面积过大无法实现整面排板时或要与其他装饰面衔接时，可以分段分区域进行小范围排板，每次排板时应保留与该区域相邻的一排已排好的石材作为对照。

4 石材在开料时应留有足够加工余量。

5石材侧面同时为装饰面时应按设计要求进行磨抛或其它工艺处理，保证与主饰面效果基本一致。

6 特殊工艺的装饰面应符合设计要求。

7.3 石材复合板

7.3.1 采用超薄石材复合板的工程应按设计要求选择复合基材，如铝蜂窝等，并根据承载要求确定石板厚度。

7.3.2 超薄石材复合板应符合以下要求：

1 用于墙面使用时面材厚度不低于3mm；

2 面材为粗面石材时厚度不超过8mm。

7.3.3 石材复合板加工时应使用改性环氧树脂类或改性聚氨酯类胶粘剂，产品质保期不应低于10年。

7.3.4 石材复合板基材的厚度应符合设计要求。

7.3.5 石材复合板内置埋件拉拔力应符合设计要求。

7.3.6  石材复合板的加工质量、外观质量应符合国家标准《超薄石材复合板》GB/T 29059和现行行业标准《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328的规定。

## 7.4　石材防护

7.4.1　应根据设计要求、石材品种、防护目的选择防护产品，应根据产品生产能力设置相应的防护区域。

7.4.2　在防护前应对石材产品进行干燥处理，石材表面不应有干湿色差，表面应无锈斑、色斑、胶痕、油污、腊质等病变污染。

7.4.3　大面积施工前，对于所选定的材料、工艺应与施工现场石材进行小样试验，应根据生产能力选择人工防护和自动防护生产线。

7.4.4  防护剂施工前，应检查防护剂厂牌、品种、型号、出厂日期，开盖检查防护剂有无变色分层，漂油和沉淀。

7.4.5防护施工应保持现场通风良好，无雨水、无粉尘。温度5C°以上，相对湿度不大于80%，风力不大于4级，溶剂防护剂涂刷时应远离火源。

7.4.6防护剂施工应横竖方向各涂刷一遍，应均匀满涂，防护剂用量应满足要求。

7.4.7防护剂施工后应留有养护时间，养护场地应保证阴凉、干燥、通风。

7.4.8养护期内石材之间用硬质无污染物隔开，石材码放时应注意编号、架号，核对石材数量、品种，不能发生错乱。

7.4.9 石材防护应符合下列要求：

1 防护剂的品种、型号、防护性能应符合所选石材特性。

2 防护剂施工不得有遗漏，可采用泼水检测法进行检测。

3 石材饰面应无防护剂残留痕迹及粉尘。

4 背面防护应保持完整有效不得起皮，不得被锐物划伤。

5 渗透型防护剂渗入石材深度应符合设计要求。

6  防护剂的有效防护年限一般为3年～5年。

8  检查和验收

8.1　生产加工现场检查和验收

8.1.1  现场应根据产品规格尺寸设置检验区域，该区域应在吊装设备工作范围之内。

8.1.2　应根据产品的种类、规格配备相应的检验仪器、设备及量具。

8.1.3  按照现行国家标准《干挂饰面石材》GB/T 32834的检验方法和抽样要求进行出厂检验。

8.1.4  生产加工现场检查和验收项目：

1 规格尺寸偏差（长度、宽度、厚度）；

2 平面度公差；

3 角度公差；

4 光泽度（非光面板除外）；

5 外观质量。

8.2  工程现场检查和验收

8.2.1  应根据发货清单、装箱单等核对石材数量、规格尺寸、安装区域等信息。

8.2.2  目测包装箱是否破损、变形，防雨膜、加固带是否完整。

8.2.3  拆箱检查板块的完整情况，记录运输过程中有损坏的板块信息。

8.2.4  根据质量监控要求，对石材物理性能按批量抽样，有见证送有资质的检验机构进行复检。

9  包装、标志、运输和贮存

9.1  包装

9.1.1  按板材品种、等级等分别包装，并附产品合格证（包括产品名称、规格、等级、批号、检验员、出厂日期）；板材光面相对且加垫。

9.1.2  包装应满足在正常条件下安全装卸、运输的要求。

9.2  标志

9.2.1  板材外包装应注明：企业名称、商标、标记；须有“向上”和“小心轻放”的标志并符合GB/T 191中的规定。

9.2.2  对安装顺序有要求的板材，应在每块板材上标明安装序号。

9.3  运输

板材运输过程中应防碰撞、滚摔。

9.4  贮存

9.4.1  板材应在室内贮存，室外贮存应加遮盖。

9.4.2  按板材品种、规格、等级或工程安装部位分别码放。

# 本规程用词说明

- 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

  - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

11  引用标准名录

| 1 | 优质碳素结构钢 | GB/T 699 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 碳素结构钢 | GB/T 700 |
| 3 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 | GB/T 912 |
| 4 | 不锈钢棒 | GB/T 1220 |
| 5 | 低合金结构钢 | GB/T 1591 |
| 6 | 合金结构钢 | GB/T 3077 |
| 7 | 紧固件机械性能螺栓 | GB/T 3098.1～6 |
| 8 | 变形铝及铝合金化学成分 | GB/T 3190 |
| 9 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带 | GB/T 3274 |
| 10 | 高耐候结构钢 | GB/T 4171 |
| 11 | 焊接结构用耐候钢 | GB/T 4172 |
| 12 | 不锈钢丝 | GB/T 4240 |
| 13 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材 | GB/T 5237.1 |
| 14 | 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材 | GB/T 5237.2 |
| 15 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 | GB/T 5237.3 |
| 16 | 铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材 | GB/T 5237.4 |
| 17 | 铝合金建筑型材 第5部分：氟碳喷涂型材 | GB/T 5237.5 |
| 18 | 紧固件螺栓和螺钉 | GB/T 5277 |
| 19 | 结构用无缝钢管 | GB/T 8162 |
| 20 | 金属覆盖层钢铁制件热镀锌层技术要求及试验方法 | GB/T 13912 |
| 21 | 硅酮建筑密封胶 | GB/T 14683 |
| 22 | 建筑材料人工气候加速老化试验方法 | GB/T 16529 |
| 23 | 建筑用硅酮结构密封胶 | GB 16776 |
| 24 | 天然板石 | GB/T 18600 |
| 25 | 天然花岗石建筑板材 | GB/T 18601 |
| 26 | 天然大理石建筑板材 | GB/T 19766 |
| 28 | 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分 | GB/T 20878 |
| 29 | 防火封堵材料 | GB 23864 |
| 30 | 干挂饰面石材 | GB/T 32834 |
| 31 | 天然石材防护剂 | GB/T 32837 |
| 32 | 干挂石材用金属挂件 | GB/T 32839 |
| 33 | 树脂型合成石板材 | GB/T 35157 |
| 34 | 合成石材试验方法 第1部分:密度和吸水率的测定 | GB/T 35160.1 |
| 35 | 合成石材试验方法 第2部分:弯曲强度的测定 | GB/T 35160.2 |
| 36 | 合成石材试验方法 第3部分:压缩强度的测定 | GB/T 35160.3 |
| 37 | 合成石材试验方法 第5部分:热激变性能的测定 | GB/T 35160.5 |
| 38 | 合成石材试验方法 盐雾老化测试 | GB/T 35464 |
| 39 | 建筑幕墙 | GB/T 21086 |
| 40 | 石材用建筑密封胶 | GB/T 23261 |
| 41 | 天然砂岩建筑板材 | GB/T 23452 |
| 42 | 天然石灰石建筑板材 | GB/T 23453 |
| 43 | 超薄石材复合板 | GB/T 29059 |
| 44 | 砌体结构设计规范 | GB 50003 |
| 45 | 建筑结构荷载规范 | GB 50009 |
| 46 | 建筑设计防火规范 | GB 50016 |
| 47 | 钢结构设计规范 | GB 50017 |
| 48 | 冷弯薄壁型钢结构技术规范 | GB 50018 |
| 49 | 建筑物防雷设计规范 | GB 50057 |
| 50 | 公共建筑节能设计标准 | GB 50189 |
| 51 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204 |
| 52 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB 50210 |
| 53 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB 50300 |
| 54 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB 50325 |
| 55 | 铝合金结构设计规范 | GB 50429 |
| 56 | 膨胀螺栓 | JB/ZQ 4763 |
| 57 | 化学锚栓 | JB/ZQ 4757 |
| 58 | 民用建筑电气设计规范 | JGJ 16 |
| 59 | 建筑钢结构焊接技术规程 | JGJ 81 |
| 60 | 金属与石材幕墙工程技术规范 | JGJ 133 |
| 61 | 混凝土结构后锚固技术规程 | JGJ 145 |
| 62 | 点挂外墙板装饰工程技术规程 | JGJ 321 |
| 64 | 无碱玻璃纤维布 | JC/T 170 |
| 65 | 结构加固修复用玻璃纤维布 | JG/T 284 |
| 66 | 建筑装饰用石材蜂窝复合板 | JG/T 328 |
| 67 | 天然石材用水泥基胶粘剂 | JG/T 355 |
| 68 | 建筑水磨石制品 | JC/T 507 |
| 70 | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 | JC 887 |
| 71 | 陶瓷墙地砖填缝剂 | JC/T 1004 |
| 72 | 建筑装饰用仿自然面艺术石 | JC/T 2087 |
| 73 | 不锈钢热轧等边角钢 | YB/T 5309 |

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

技术规程

T/CBDA  X-2018

条  文  说  明

…………………………………………………………………………

1.0.1  2017年11月4日国家主席令第87号公布经12届全国人大常委会第30次会议修订通过的《中华人民共和国标准化法》，第二条 本法所称标准（含标准样品），是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。第十八条 国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。第二十二条 制定标准应当有利于科学合理利用资源，推广科学技术成果，增强产品的安全性、通用性、可替换性，提高经济效益、社会效益、生态效益，做到技术上先进、经济上合理。

2017年2月21日国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号），（十五）提供功能适用、经济合理、安全可靠、技术先进、环境协调的建筑设计产品。

2015年3月11日国务院《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13号），（四）在标准制定主体上，鼓励具备相应能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准，供市场自愿选用，增加标准的有效供给。

2017年2月21日国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号），（十七）积极培育团体标准，鼓励具备相应能力的行业协会、产业联盟等主体共同制定满足市场和创新需要的标准，建立强制性标准与团体标准相结合的标准供给体制，增加标准有效供给。

《中华人民共和国侵权责任法》第一章第二条“侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任的执行”，本法所称民事权益，包括隐私权等人身、财产权益。

《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018 总则 第1.0.3 条 老年人照料设施建筑设计应符合老年人生理、心理特点，保护老年人隐私和尊严，保证老年人生活质量；适应运营模式，保证照料服务有效开展。

1.0.2 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）总则1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收。

根据1989年5月30日《建筑装饰装修工程施工企业资质等级标准》[（89）建施字第224号]、《建筑装饰装修管理规定》（1995年8月7日建设部令第46号发布，2004年7月2日建设部令127号废止)，《住宅室内装饰装修管理办法》（2002年3月5日建设部令第110号发布）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304-2013、《建筑装饰装修职业技能标准》JGJ/T 315-2016、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367-2015、《建筑装饰装修工程成品保护标准》JGJ/T 427-2018等，“装饰装修”为建筑装饰行业和编制CBDA标准的规范性用语。

1.0.4 国家现行有关标准是指，现行的国家标准和行业标准、行业团体标准，不包括地方标准。

制  订  说  明

《    技术规程》T/CBDA  X-2018，经中国建筑装饰协会2018年  月  日以中装协[2016]  号文件批准、发布。

本规程在编制过程中，编委会进行了（）等方面的调研，总结了（）方面的实践经验，同时参考了国内外先进法规、技术标准，通过反复研讨论证，取得了相应的重要技术参数。

为了便于广大工程的（建设（业主、客户）、设计、施工，以及监理、材料生产、科研、教育）等单位的有关人员，在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《    技术规程》编委会按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。

本条文说明不具备与本规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规程规定的参考。

# Text boxes

CBDA