UDC

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

P                                      T/CBDA X-2020

热转印铝合金门窗应用技术规程

Technical specification for application of aluminum alloy doors and windows for thermal transfer printing

2020-XX-XX 发布                              2020-XX-XX  实施

中国建筑装饰协会  发布

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会CBDA标准

热转印铝合金门窗应用技术规程

Technical specification for application of aluminum alloy doors and windows for thermal transfer printing

T/CBDA X-2020

批准机构：中国建筑装饰协会

施行日期：2020年  月   日

中国建筑工业出版社

2020年  北京

关于发布建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

《热转印铝合金门窗应用技术规程》的通知

中装协[2020]  号

根据中国建筑装饰协会（）年（）月（）日《     批复》的要求，按照《建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会CBDA标准编制工作管理办法（试行）》（中装协[2017]66号）的规定，由山东华建铝业集团有限公司主编并会同有关单位共同编制的《热转印铝合金门窗应用技术规程》，批准为中国建筑装饰协会（China Building Decoration Association，缩写CBDA）标准，编号为T/CBDA  X-2020，自  年  月  日起施行。

本规程是我国建筑装饰行业工程建设的团体标准，供市场自愿采用。根据住房和城乡建设部办公厅《关于培育和发展工程建设团体标准的意见》（建标[2016]57号）的要求，团体标准经建设单位、设计单位、施工单位等合同相关方协商同意并订立合同采用后，即为工程建设活动的依据，必须严格执行。

本规程由中国建筑装饰协会负责管理，由山东华建铝业集团有限公司负责具体技术内容的解释，中国建筑装饰协会标准编制工作办公室组织中国建筑工业出版社出版发行。

中国建筑装饰协会

2020年  月  日

前  言

根据中国建筑装饰协会（）年（）月（）日《关于       批复》的要求，按照《建筑装饰行业工程建设中国建筑装饰协会CBDA标准编制工作管理办法（试行）》（中装协[2017]66号）的规定，由山东华建铝业集团有限公司主编并会同有关单位，共同编制了本规程。

本规程在编制过程中，编委会进行了广泛深入的调查研究，认真总结实践经验，吸收国内外相关标准和先进技术经验，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改与完善，经审查专家委员会审查定稿。

根据（）年（）月（）日（）对本规程出具的科技查新报告和（）年（）月（）日送审稿审查会纪要给予本规程的评价，本规程系国内首创，填补了我国建筑装饰行业标准的空白，达到了国内领先水平。

本规程的主要技术内容是：1．总则；2．术语；3．材料标准和质量指标；4．设计；5．加工制作；6．验收；7．包装、运输、贮存。

本规程某些内容涉及知识产权的具体技术问题，使用者可直接与本规程有关知识产权的持有者协商处理，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国建筑装饰协会负责管理，由山东华建铝业集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送山东华建铝业集团有限公司（地址：山东省潍坊市临朐县东环路5188号，邮编：262619）。

本规程主编单位：山东华建铝业集团有限公司

本规程参编单位：

本规程参加单位：

本规程主要起草人员：

本规程参加人员：

本规程主要审查人员：

目录

1  总 则	1

2  术 语	2

3  材料标准和质量指标	3

3.1一般规定	3

4  设计	6

4.1一般规定	6

4.2材料力学性能	6

4.3铝合金门窗玻璃设计	7

4.4铝合金门窗连接设计	9

5  加工制作	10

5.1一般规定	10

5.2规格	10

5.3门窗及装配尺寸	10

5.4装配质量	11

5.5构造	11

6  验收	13

6.1一般规定	13

6.2主控项目	13

6.3一般项目	14

7  包装、运输、贮存	16

7.1包装	16

7.2运输	16

7.3贮存	16

本规程用词说明	17

引用标准名录	18

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms and Symbols	2

3 Material standards and quality indicators	3

3.1 Basic Requirements	3

4 Design	6

4.1 Basic Requirements	6

4.2 Mechanical properties of materials	6

4.3 Aluminum window glass design	7

4.4 Aluminum alloy doors and Windows connection design	9

5 Processed	10

5.1 Basic Requirements	10

5.2 Specifications	10

5.3 Doors, Windows and assembly dimensions	10

5.4 Assembly quality	11

5.5 Structure	11

6 Acceptance	13

6.1 Basic Requirements	13

6.2 The master project	13

6.3 The general project	14

7 Packaging, transportation, storage	16

7.1 Packaging	16

7.2 Transportation	16

7.3 Storage	16

Standard Specification Word	17

List of Quoted Sandards	18

1  总 则

1.1  为了统一热转印铝合金门窗的技术要求，满足热转印铝合金门窗市场和创新的需要，做到技术先进、经济合理、功能适用、安全可靠、绿色节能、美观舒适、易于维保，提高热转印铝合金门窗水平，保证热转印铝合金门窗的工程质量，制定本规程。

1.2  本规程适用于新建、扩建、改建和既有热转印铝合金门窗的设计、加工制作、施工、验收和保养维护。

1.3  热转印铝合金门窗除应符合本规程外，应符合国家现行有关标准的规定。

2  术 语

2.1  热转印  thermal transfer

将印有油墨图案的转印纸紧贴在底材表面，通过特定的加热工艺使油墨升华渗入到粉末涂膜并形成图案的处理过程。

2.2  热转印门窗  thermal transfer doors and windows

一种表面具有粉末涂膜而且经过热转印处理后呈现木纹、石纹等纹理效果的门窗。

3  材料标准和质量指标

## 3.1  一般规定

3.1.1  热转印铝合金门窗所选用的材料应符合国家现行标准的有关规定。

3.1.2  热转印铝合金门窗表面涂膜的主要技术指标应符合表1、表2的规定。

表1  热转印涂膜控制要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 涂膜种类 | 聚酯型 | 聚氨酯型 | 改性聚氨酯型 | 氟碳型 |
| 外观 | 装饰面上的涂膜表面，转印图案应清晰，不允许有漏印和折痕等影响使用的缺陷，但在边角、凹槽处及距端头80 mm范围内，允许有折痕及无转印图案。 |
| 膜厚 | 膜厚要求 | 装饰面上局部膜厚不小于40µm，平均膜厚宜控制在60µm～100µm。 | 商定 |
|  | 膜厚差异 | 同一装饰面上局部膜厚最大值与最小值的差值≤25µm |
| 光泽（60°） | 光泽值：3～30，允许偏差：±5 |
|  | 光泽值：31～70，允许偏差：±7 |
|  | 光泽值：71～100，允许偏差：±10 |
| 颜色和色差 | 按设计要求 |
| 油墨渗透深度 | 装饰面上图案油墨的渗透深度应不小于40µm |
| 耐冲击性/cm | 光泽（60°）>60% | 正冲50，反冲50 |
|  | 20%≤光泽（60°）≤60% | 正冲50 |
|  | 光泽（60°）＜20% | 正冲50 | 正冲25 | 正冲50 | 正冲25 |
| 弯曲实验/mm | 光泽（60°）>60% | 3 |
|  | 20%≤光泽（60°）≤60% | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  | 光泽（60°）＜20% | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 杯突实验/mm | 5 |

表1 （续）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 涂膜种类 | 聚酯型 | 聚氨酯型 | 改性聚氨酯型 | 氟碳型 |
| 压痕硬度 | ≥90 |
| 耐沸水性 | 经耐高压水浸渍试验后，涂膜应无脱落、起皱等现象，但允许目视可见的、极分散的非常微小的气泡存在，附着性应达到0级。 |
| 附着力 | 0级 |
| 耐砂浆性 | 涂膜表面应无脱落，图案应无明显变化。 |
| 耐磨性 | 磨耗系数应≧0.8 L/μm。 |
| 耐烘烤性 | 经耐烘烤性试验后，涂膜表面应无起泡，无开裂；变色程度不大于1级，光泽保持率不小于50%。 |
| 耐盐雾性能（AASS） | 划线两侧膜下单边渗透腐蚀宽度应不超过4mm。划线两侧4mm以外部分的涂膜表面应无起泡、脱落或其他明显变化。 |
| 耐湿热性 | 涂膜表面应无起泡、脱落、开裂，颜色及图案允许有轻微变化。 |

表2  涂膜耐候性要求

| 性能等级 | 加速耐候性 | 自然耐候性 |
| --- | --- | --- |
|  | 试验时间 | 变色程度 | 光泽保持率a | 试验时间b | 变色程度 | 光泽保持率 |
| Ⅲ级 | 4000h | ≤1级 | ≥75% | 5年 | ≤1级 | ≥50% |
| Ⅱ级 | 1000h |  | ≥90% | 3年 |  |  |
| Ⅰ级 | 1000h |  | ≥50% | 1年 |  |  |
| a 光泽保持率为涂膜试验后的光泽值相对于其试验前光泽值的百分比。 b 可针对不同的大气腐蚀试验站设定不同的试验时间，但不得少于表中规定时间。 注：需方对自然耐候性有要求时，宜按照表2规定选择相应自然耐候性级别并商定试验条件，并在订货单（或合同）中注明。一般来说，户内用涂膜不做耐候性要求。 |

3.1.3  铝合金材料要求

3.1.3.1  铝合金材料的牌号所对应的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的相关规定；

3.1.3.2  铝合金型材质量应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB5237.1～5、行业标准《建筑用隔热铝合金型材》JG175的相关规定，其截面尺寸允许偏差不应低于高精级的要求；

3.1.3.3  铝合金材料表面处理方法和膜厚根据构件工作环境选用，并满足使用要求；

3.1.3.4  铝合金门窗应根据面积、使用年限及性能要求，选择不同的铝合金型材；

3.1.3.5  窗采用的铝合金型材的表面处理层厚度及材质应符合现行国家标准GB/T 8478《铝合金门窗》的有关规定；

3.1.3.6  铝型材的前处理应符合现行标准YS/T 1189《铝及铝合金无铬化学预处理膜》；

3.1.3.7  铝合金型材的强度设计值应按《铝合金结构设计规范》GB 50429执行。

3.1.4  玻璃选择

铝合金门窗可根据功能要求选用浮法玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、真空玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃等。中空玻璃除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T 11944的有关规定外，尚应符合下列要求：

3.1.4.1  中空玻璃的单片玻璃厚度相差不大于3mm；

3.1.4.2  中空玻璃应使用加入干燥剂的铝合金间隔框，亦可使用塑性密封胶制成的含有干燥剂和波浪型铝带胶条；

3.1.4.3  中空玻璃产地与使用地海拔高度相差超过800m时，宜加装铝合金毛细管，在安装地调整压差后密封；

3.1.4.4  门窗用内置遮阳中空玻璃制品应符合《采光顶与金属屋面技术规程》JG/T 255的规定。外门窗用内置遮阳中空玻璃制品的中空腔内装有传动机构的间隔框应采用具有耐候性的非铝合金断热材料的复合型构造，并应采用三边框形式。

3.1.5  五金件的选择

五金件的选择应满足门窗功能和耐久性要求，合页、滑撑、滑轮等承重五金件的选用应满足门窗承载力要求，且与窗框扇型材配件安装槽口的尺寸相适应。五金件应符合现行行业标准《建筑门窗五金件 通用要求》JG/T 212的规定。

3.1.6  密封材料的选择

3.1.6.1  铝合金门窗用密封胶条应符合现行行业标准《建筑门窗用密封胶条》JG/T 187的规定。胶条的选择除了需要考虑门窗的使用类型、当地气候特点外，还要根据门窗使用范围，选择胶条的硬度、几何形状、压缩范围等，并注意密封胶条的耐久性和耐候性；

3.1.6.2  铝合金门窗用密封毛条应符合现行行业标准《建筑门窗密封毛条技术条件》JG/T 635的规定，密封毛条应选用经过硅化处理过的防水型毛条，毛条的毛束应整齐、致密、牢固，较长时间的施压后仍能恢复正常状态，宜选用加片型密封毛条；

3.1.6.3  铝合金门窗窗框与洞口间采用泡沫填缝剂做的填充时，宜采用聚氨酯泡沫填缝胶。固化后的聚氨酯泡沫胶缝表面应做密封处理。

3.1.7  热转印铝合金门窗所选用的其他材料的力学性能和耐候性能应符合设计要求。

4  设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  铝合金门窗应具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力。

4.1.2  铝合金门窗构件应根据受载情况和支承条件采用结构力学方法进行设计计算。

4.1.3  铝合金门窗的结构设计应考虑温度变化的影响。

## 4.2  材料力学性能

4.2.1  铝合金型材强度设计值

铝合金型材强度设计值应按表3的规定采用。

表3  铝合金型材强度设计值（N/mm2）

| 合金牌号 | 合金状态 | 壁厚/mm | 强度设计值fa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉、抗压 | 抗剪 | 局部承压 |
| 6063 | T5 | 所有 | 90 | 55 | 185 |
|  | T6 | 所有 | 150 | 85 | 240 |
| 6063A | T5 | ≤10 | 135 | 75 | 220 |
|  |  | ＞10 | 125 | 70 | 141.5 |
|  | T6 | ≤10 | 160 | 90 | 255 |
|  |  | ＞10 | 150 | 85 | 163.0 |
| 6061 | T4 | 所有 | 90 | 55 | 210 |
|  | T6 | 所有 | 200 | 115 | 305 |

4.2.2  材料的重力密度值

材料的重力密度值应按表4的规定采用。

表4  材料的重力密度γ （kN/m3）

| 材料 | γ |
| --- | --- |
| 玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃 | 25.6 |
| 钢材 | 78.5 |
| 合金 | 28.0 |

4.2.3  窗用玻璃的强度设计值

窗用玻璃的强度设计值应按表5的规定采用。

表5  玻璃的强度设计值fg （N/mm2）

| 类型 | 厚度（mm） | 强度设计值fg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大面 | 侧面 |
| 浮法玻璃 | 5～12 | 28.0 | 19.5 |
|  | 15～19 | 24.0 | 17.0 |
| 钢化玻璃 | 5～12 | 84.0 | 58.8 |
|  | 15～19 | 72.0 | 50.4 |
| 注1： 夹层玻璃和中空玻璃的强度设计值可按所采用的玻璃类型确定； 注2： 当钢化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值的3倍时，表中数值应根据实测结果予以调整； 注3： 侧面指玻璃切割后的断面，其宽度为玻璃厚度。 |

4.2.4  钢材的强度设计值

钢材的强度设计值应按表6的规定采用。

表6  钢材的强度设计值（N/mm2）

| 钢 材 | 强度设计值 |
| --- | --- |
|  | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 |
| Q235钢（厚度或直径≤16mm） | 215 | 125 | 325 |
| Q345钢（厚度或直径≤16mm） | 315 | 185 | 400 |

4.2.5  窗用材料的弹性模量

窗用材料的弹性模量应按表7的规定采用。

表7  材料的弹性模量 E（N/mm2）

| 材料 | E |
| --- | --- |
| 玻璃 | 0.72×10⁵ |
| 铝合金 | 0.70×10⁵ |
| 钢、不锈钢 | 2.1×10⁵ |

4.3  铝合金门窗玻璃设计

4.3.1  铝合金门窗玻璃设计计算可按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113规定的计算方法执行。

4.3.2  门窗框、扇玻璃镶嵌构造尺寸、玻璃安装材料的使用应符合现行国家标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的要求。玻璃安装尺寸图说明见图1。单片玻璃、夹层玻璃和真空玻璃最小装配尺寸的要求应按表8的规定采用，中空玻璃的最小装配尺寸要求应按表9的规定使用。

图1 玻璃安装尺寸图说明

备注：图1中的a为前部余隙；b为嵌入深度；c为边缘余隙。

表8 单片玻璃、夹层玻璃和真空玻璃最小装配尺寸（mm）

| 单片玻璃 | 前后余隙a | 嵌入深度b | 边缘余隙c |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封胶装配 | 胶条装配 |  |  |
| 3-6 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 8-10 | 5 | 3.5 | 10 | 5 |
| 12-19 |  | 4 | 12 | 8 |

表9  中空玻璃的最小装配尺寸(mm)

| 中空玻璃 | 前后余隙a | 嵌入深度 | 边缘余隙c |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封胶装配 | 胶条装配 |  |  |
| 4+A+4 | 5 | 3.5 | 15 | 5 |
| 5+A+5 |  |  |  |  |
| 6+A+6 |  |  |  |  |
| 8+A+8 | 7 | 5 | 17 | 7 |
| 10+A+10 |  |  |  |  |
| 12+A+12 |  |  |  |  |

4.3.3  玻璃安装不得与槽口型材直接接触，玻璃支承块、定位块安装除应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113规定外，尚应符合下列规定：

4.3.3.1  垫块长度宜为90mm～l10mm，宽度应大于玻璃厚度2.5mm以上，厚度应按框、扇(梃)与玻璃的间隙确定，并不宜小于3.5mm。定位垫块应能吸收温度变化产生的变形。定位块长度不应小于30mm；

4.3.3.2  玻璃压条安装后应平整牢固、贴合紧密，其转角部位拼接处间隙应不大于0.3mm，高低差应不大于0.2mm，同一边压条不应拼接；圆弧压条安装时应注意安装顺序；

4.3.3.3  玻璃密封胶条应连续使用，接口不应设置在下侧和转角处，装配后的胶条应整齐均匀，无凸起、皱褶。

4.3.4  采用普通退火玻璃时，应按照现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定，进行玻璃防热炸裂设计计算，并应采取必要的防热炸裂措施：

4.3.4.1  防止或减少玻璃局部升温；

4.3.4.2  对玻璃边部进行倒角磨边等加工处理，安装玻璃时不应造成边部缺陷；

4.3.4.3  玻璃的镶嵌应采用弹性良好的密封衬垫材料；

4.3.4.4  室内侧的卷帘、百叶及隔热窗帘等内遮阳设施，与窗玻璃之间的距离不宜小于60mm。

4.4  铝合金门窗连接设计

4.4.1  铝合金门窗受力五金件和连接件应考虑自重载荷进行承载力计算。

4.4.2  铝合金门窗受力五金配件和连接件应可靠连接，并应进行承载力计算，符合下列公式规定：

σ≤f

S≤R

式中：σ——五金件和连接件截面在荷载作用下产生的最大应力设计值（N/mm2）；

F —— 五金件和连接件材料强度设计值（N/mm2）；

S——五金件和连接件荷载设计值（N）；

R——五金件和连接件承载力设计值（N）。

4.4.3  铝合金门窗与洞口连接应牢固可靠，铝合金门窗与金属附框的连接应通过计算或试验确定承载能力。

4.4.4  铝合金门窗五金件应便于调整和更换，常用五金件设计应符合相关标准规定。

4.4.5  铝合金门窗构件应采用角码、插接件进行连接，连接件应能承受构件的剪力。

4.4.6  铝合金门窗构件连接处的连接件、螺栓、螺钉等配件设计，应计算抗拉和抗剪强度，满足设计和使用要求。

4.4.7  铝合金型材与其他材料的五金件、连接件接触，易产生双金属腐蚀时，应采取能够有效防止双金属腐蚀的措施。

4.4.8  连接螺栓、螺钉直径、数量及螺栓的中心距、边距应满足构件承载能力的需要。螺钉直接通过型材孔壁螺纹受力连接时，应验算螺纹承载力，必要时应采取加强措施。

5  加工制作

5.1  一般规定

5.1.1  热转印铝合金门窗的品种、规格及色泽图案应符合设计要求。

5.1.2  在加工制作前，应将热转印铝合金门窗板加工图与主体结构施工图进行核对、对已建主体结构进行复测，并应按实测结果对热转印铝合金门窗设计进行复核。

5.1.3  加工热转印铝合金门窗所采用的设备、机具应满足加工精度的要求，量具应定期进行计量检定和校准。

5.2  规格

5.2.1  规格系列
    5.2.1.1  门窗洞口宽、高标志尺寸应符合GB/T 5824规定的建筑门窗洞口尺寸系列的指定规格；
    5.2.1.2  门窗宽、高构造尺寸应根据门窗洞口宽、高标志尺寸（或构造尺寸），按照实际应用的门窗洞口装饰面层厚度、附框和安装缝隙尺寸确定。

5.2.2  单樘门、窗 
   单樘门、窗的宽、高尺寸规格，应采用GB/T 5824规定的基本门、窗规格，并优先采用GB/T 30591规定的常用标准规格门、窗尺寸。

5.2.3  组合门窗
    由两樘或两樘以上的单樘门、窗采用拼樘框连接组合的门窗（如带形窗、条形窗、连窗门等），其宽、高构造尺寸也应与《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824规定的洞口宽、高标志尺寸相协调。

5.3  门窗及装配尺寸

5.3.1  门窗及框扇装配尺寸偏差

门窗及框扇装配尺寸偏差应符合表10的规定。

表10  门窗及框扇装配尺寸偏差                      单位为毫米

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 门 | 窗 |
| 门窗宽度、高度构造尺寸 | ≤2000 | ±1.5 |
|  | 2000～3500 | ±2.0 |
|  | ＞3500 | ±2.5 |
| 门窗宽度、高度构造尺寸 对边尺寸差 | ≤2000 | ≤2.0 |
|  | 2000～3500 | ≤2.5 |
|  | ＞3500 | ≤3.0 |

表10  （续）                     单位为毫米

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 门 | 窗 |
| 对角线尺寸差 | ≤2500 | 2.5 |
|  | ＞2500 | 3.5 |
| 门窗框与扇搭接宽度 | — | ±2.0 | ±1.0 |
| 框、扇杆件接缝高低差 | 相同截面型材 | ≤0.3 |
|  | 不同截面型材 | ≤0.5 |
| 框、扇杆件装配间隙 | — | ≤0.3 |

5.3.2  玻璃镶嵌装配尺寸

5.3.2.1  门窗框、扇玻璃镶嵌装配尺寸应符合JGJ 113规定的玻璃最小装配尺寸要求。多腔中空玻璃镶嵌装配尺寸应符合设计要求。

5.3.2.2  采用结构装配玻璃的隐框窗，玻璃与铝型材杆件之间的硅酮结构密封胶和中空玻璃之间的二道密封硅酮结构密封胶，其粘结宽度、厚度应按JGJ 102规定的硅酮结构密封胶设计要求计算确定，且粘结宽度不应小于7mm、粘结厚度不应小于6mm。

5.4  装配质量

5.4.1  门窗框、扇杆件应连接牢固，装配间隙应进行有效的密封。

5.4.2  门窗附件应安装牢固，开启扇五金配件操控灵活，门窗启闭无卡滞。

5.4.3  紧固件应安装平正，并按设计要求进行密封处理。

5.4.4  门窗开启锁固五金配件安装位置正确，锁闭状态应符合设计要求。

5.5  构造

5.5.1  门窗框扇杆件间的连接构造应牢固可靠，人接触的部位应平整，外露的孔洞及边缘尖角宜进行封堵包饰。

5.5.2  应根据门窗的功能和设计使用要求设置童锁、防坠落、防夹手、防雷等安全性装置。

5.5.3  宜根据门窗的功能和设计使用要求设置微通风、防蚊纱、披水板等功能性装置。 
5.5.4  门窗附件、五金配件的安装连接构造应具有更换和维修的便利性。

5.5.5  门窗下框不宜开设贯通型安装孔。开设贯通型安装孔的门窗下框应采取有效的防水密封构造。

5.5.6  隐框构造的玻璃下端应设置不少于两个铝合金或不锈钢托条，托条和玻璃面板支承构件之间应可靠连接，托条与玻璃之间应设置柔性垫片。托条截面应通过计算确定，并应能承受该分格玻璃的重力荷载设计值。中空玻璃的托条应能托至外片玻璃。

5.5.7  不同铝合金材料接触面应采取防止双铝合金腐蚀的措施。

6  验收

6.1一般规定

6.1.1  铝合金门窗验收应符合现行行业标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214及地方标准的有关规定要求。

6.1.2  铝合金门窗隐蔽工程验收应在作业面封闭前进行并形成验收记录。

6.1.3  铝合金门窗验收时应检查下列文件和记录。

6.1.3.1  铝合金门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

6.1.3.2  铝合金型材、玻璃、密封材料及五金件等材料的产品质量合格证书、性能检测报告和进场验收启事；

6.1.3.3  铝合金门窗框与洞口墙体连接固定、防腐、缝隙填塞及密封处理等隐蔽工程的验收记录；

6.1.3.4  铝合金门窗产品合格证书；

6.1.3.5  铝合金门窗安装施工自检记录。

6.2  主控项目

6.2.1  铝合金型材

6.2.1.1  铝合金门窗所用的型材的合金牌号、供应状态、化学成分、力学性能、尺寸偏差及外观质量应符合现行国家标准的规定。主要受力杆件材料壁厚应符合设计要求。内门、窗用主型材基材壁厚（附件功能槽口处的翅壁壁厚除外）公称尺寸要求：门不应小于2.0mm；窗不应小于1.4mm。

6.2.1.2  基材壁厚采用分辨力为0.5µm的膜厚检测仪和分辨力不低于0.02mm的量具测量表面处理层膜厚和型材总壁厚，型材同一类型部位测点应不少于5点。基材的实测壁厚为型材总壁厚与表面处理层厚度之差，精确到0.01 mm，取平均值。

6.2.1.3  基材非壁厚尺寸偏差检验应按GB/T 5237.1的规定执行。

6.2.1.4  表面处理层厚度采用分辨力为0.5µm的膜厚检测仪在型材的同一类型部位测量，测点应不少于5点，取平均值。

6.2.2  玻璃
    玻璃的品种、性能及质量应按6.1.1的规定进行验证。

6.2.3  密封及弹性材料

密封材料与所接触材料的相容性、粘结性、污染性，以及玻璃支承、定位弹性材料的性能质量，按照使用要求和6.1.1的规定进行验证。

6.2.4  五金配件与紧固件

五金配件承载能力及反复启闭性能和紧固件的材质与力学性能，按6.1.1的规定进行验证。

6.2.5  外观与表面质量

按GB/T 12967.6-2008第8章规定的观察条件，采用钢直尺及目视观察法检验。

6.2.6  尺寸
    采用钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、深度尺、塞尺检验。

6.2.7  装配质量

采用目视观察和手试方法检查。

6.2.8  构造
    采用目视观察和手试方法检查。

6.2.9  性能

6.2.9.1  气密性能按GB/T 7106的规定进行试验；

6.2.9.2  门的启闭力按GB/T 29555的规定进行试验；窗的启闭力按GB/T 29048的规定进行试验；
    6.2.9.3  门耐软重物撞击性能按GB/T 14155的规定进行试验，除双向开启的平开旋转类门按一侧方向撞击外，其它开启形式的门应按室内、外两侧方向撞击，并按下列规定确定门扇薄弱部位：

a)  撞击点高度为门扇高度1/2处，且不大于1200mm；

b)  单扇门水平撞击点为门扇宽度1/2处；

c)  双（多）扇门水平撞击点除单个门扇宽度1/2外，应增加不同邻接构造形式的门边梃处；

d） 有中横梃的门扇除上述撞击点外，还应增加中横梃的中点；

6.2.9.4  门窗耐垂直荷载性能按GB/T 29049的规定进行试验；
    6.2.9.5  门抗静扭曲性能按GB/T 29530的规定进行试验；

6.2.9.6  推拉平移类门窗抗扭曲变形性能按GB/T 9158的规定进行试验；
6.2.9.7  推拉平移类门窗抗对角线变形性能按GB/T 9158的规定进行试验；

6.2.9.8  平开旋转类外门窗抗大力关闭性能按GB/T 9158的规定进行试验；

6.2.9.9  平开旋转类外窗开启限位抗冲击性能按GB/T 9158的规定进行试验；
    6.2.9.10  内平开窗、外开上悬窗撑挡定位耐静荷载性能试验按GB/T 9158规定的方法进行试验，采用摩擦式撑挡的窗施加荷载为40N，采用锁定式撑挡的窗施加荷载为200N；

6.2.9.11  门窗反复启闭耐久性按GB/T 29739的规定进行试验。

6.3  一般项目

6.3.1  外观与表面质量
    外观表面应洁净、无明显色差、划痕、擦伤及碰伤。密封胶无间断，表面应平整光滑、厚度均匀。按GB/T 12967.6-2008第8章规定的观察条件，采用钢直尺及目视观察法检验。

6.3.2  铝合金门窗框与洞口的安装缝隙应填塞饱满、堵塞材料和方法应符合设计要求，密封胶表面应光滑、顺直、无断裂。

检验方法：观察、轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收记录。

6.3.3  密封胶条和密封毛条装配应完好、平整、不得脱出槽口外，交角处平顺、可靠。

6.3.4  热转印金属幕墙表面涂膜的膜厚应符合表1的要求。

检验方法：按照《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量涡流法》GB/T 4957规定的方法进行。

6.3.5  热转印金属幕墙表面涂膜的油墨渗透深度应不小于40µm。

检验方法：按照《建筑用铝合金建筑型材》YS/T 730附录D规定的方法进行。

6.3.6  热转印金属幕墙表面涂膜的耐冲击性应符合表1的要求。

检验方法：按照《漆膜耐冲击测定法》GB/T 1732规定的方法进行。

6.3.7  热转印金属幕墙表面涂膜的弯曲实验应符合表1的要求。

检验方法：按照《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》GB/T 6742规定的方法进行。

6.3.8  热转印金属幕墙表面涂膜的杯突实验的压陷深度为5mm。

检验方法：按照《色漆和清漆 杯突试验》GB/T 9753规定的方法进行。

6.3.9  热转印金属幕墙表面涂膜的压痕硬度应≥90。

检验方法：按照《色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验》GB/T 9275规定的方法进行。

6.3.10  热转印金属幕墙表面涂膜的耐沸水性应符合表1的要求。

检验方法：按照《铝合金建筑型材 第4部分 喷粉型材》GB/T 5237.4规定的方法进行。

6.3.11  热转印金属幕墙表面涂膜的附着力应达到0级。

检验方法：按照《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286规定的方法进行。

6.3.12  热转印金属幕墙表面涂膜的砂浆性应符合表1的要求。

检验方法：按照《铝合金建筑型材 第4部分 喷粉型材》GB/T 5237.4规定的方法进行。

6.3.13  热转印金属幕墙表面涂膜的耐磨性的磨耗系数≥0.8L/μm。

检验方法：按照《铝合金建筑型材 第4部分 喷粉型材》GB/T 5237.4规定的方法进行。

6.3.14  热转印金属幕墙表面涂膜的耐烘烤性应符合表1的要求。

检验方法：按照《建筑用铝合金建筑型材》YS/T 730附录D规定的方法进行。

6.3.15  热转印金属幕墙表面涂膜的耐盐雾性能（AASS）应符合表1的要求。

检验方法：按照《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125规定的方法进行。

6.3.16  热转印金属幕墙表面涂膜的耐湿热性应符合表1的要求。

检验方法：按照《漆膜耐湿热测定法》GB/T 1740规定的方法进行。

6.3.17  热转印金属幕墙表面涂膜的耐候性要求应符合表2的要求。

检验方法：按照《建筑用铝合金建筑型材》YS/T 730附录D规定的方法进行。

7  包装、运输、贮存

7.1包装

7.1.1  应根据门窗铝合金型材、玻璃和附件的实际情况，采取合适的无腐蚀作用材料包装。

7.1.2  包装箱应有足够的承载能力，确保正常运输和保管条件下不受损坏。

7.1.3  包装箱内的各类部件，避免发生相互碰撞、窜动。

7.1.4  包装储运图示标志及使用方法应符合GB/T 191的规定。

7.2运输

7.2.1  在运输过程中避免包装箱发生相互碰撞。

7.2.2  搬运过程中应轻拿轻放，严禁摔、扔、碰击。

7.2.3  运输工具应有防雨措施，并保持清洁无污染。

7.3贮存

7.3.1  产品应放置通风、干燥的地方。严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水侵入。

7.3.2  产品严禁与地面直接接触，底部垫高大于100mm。

7.3.3  产品放置应用非金属垫块垫平，产品宜立放且立放角度不小于70°。

本规程用词说明

执行本规程条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以更在执行中区别对待。

1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

1  《包装储运图示标志》GB/T 191

2  《漆膜耐冲击测定法》GB/T 1732

3  《漆膜耐湿热测定法》GB/T 1740

4  《变形铝及铝合金化学成分》 GB/T 3190

5  《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量涡流法》GB/T 4957

6  《铝合金建筑型材》 GB/T 5237

7  《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824

8  《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》GB/T 6742

9  《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

10  《铝合金门窗》 GB/T 8478

11  《 建筑门窗力学性能检测方法》GB/T 9158

12  《色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验》GB/T 9275

13  《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286

14  《色漆和清漆 杯突试验》GB/T 9753

15  《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 10125

16  《中空玻璃》 GB/T 11944

17  《铝及铝合金阳极氧化膜检测方法》GB/T 12967

18  《整樘门 软重物体撞击试验》GB/T 14155

19  《窗的启闭力试验方法》GB/T 29048

20  《整樘门 垂直荷载试验》GB/T 29049

21  《平开门和旋转门 抗静扭曲性能的测定》GB/T 29530

22  《门窗反复启闭耐久性试验方法》GB/T 29739

23  《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591

24  《铝合金结构设计规范》 GB50429

25  《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

26  《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

27  《建筑用隔热铝合金型材》 JG 175

28  《建筑门窗用密封胶条》 JG/T 187

29  《建筑门窗五金件通用要求》 JG/T 212

30  《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ 214

31  《采光顶与金属屋面技术规程 》JGJ 255

32  《建筑门窗密封毛条技术条件》 JG/T 635

33  《建筑用铝合金木纹型材》 YS/T 730

34  《铝及铝合金无铬化学预处理膜》 YS/T 1189

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

热转印铝合金门窗应用技术规程

T/CBDA X-2020

条  文  说  明

制  订  说  明

《热转印铝合金门窗应用技术规程》T/CBDA X-2020，经中国建筑装饰协会  年  月  日以中装协[2017]66号文件批准发布。

本规程在编制过程中，编委会进行了系统、广泛的调研，总结了我国门窗装修过程中实践经验，同时参考了国内先进法规、技术标准，通过实地考察研究，取得了相应的重要技术参数。

为了便于广大门窗系统工程项目的客户和业主、设计、施工、监管、管理、材料生产、科研、教育等单位的有关人员，在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《热转印铝合金门窗应用技术规程》编委会按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。

但是，本条文说明不具备与本规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规程规定的参考。

目次

1  总则	.................................................................22

3  材料标准和质量指标	...................................................23

4  设计	.................................................................24

6  验收	.................................................................25

1 总则

1.1  为了统一热转印铝合金门窗的技术要求，满足热转印铝合金门窗市场和创新的需要，做到技术先进、经济合理、功能适用、美观环保，提高热转印铝合金门窗应用水平，保证热转印铝合金门窗的工程质量，制定本规程。

本规程旨在落实由国务院办公厅于2016年9月27日下发并实施的《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》中要求，实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施工。积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，提高装配化装修水平。提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例。开发应用品质优良、节能环保、功能良好的新型建筑材料，并加快推进绿色建材评价。强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料，确保安全、绿色、环保。

本规程主要体现了门窗装修行业和热转印金属行业相互融合的绿色环保技术，符合国家重点支持和推广的产业技术政策和导向，并提高了门窗的外观性。

1.2  本规程适用于新建、扩建、改建和既有热转印铝合金门窗的设计、加工制作、施工、验收和保养维护。

1.3  国家现行有关标准是指现行的国家标准和行业标准、行业团体标准，不包括地方标准。

3  材料标准和质量指标

3.1  为防止原材料对门窗质量的不利影响，特制定本条。

3.2  膜厚测试方法是按照《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957进行。膜厚过低或过厚都会影响热转印后涂膜的颜色和质量。

3.3  由于聚酯型、聚氨酯型、改性聚氨酯型、氟碳型粉末涂料自身体系的不同，各有优缺点，而且各种类型粉末在不同光泽下耐冲击性能和耐弯曲性能不同，所以根据不同粉末类型和不同光泽做了区分。

聚氨酯型和聚酯型在热转印中不同光泽的粉末机械性能相差较大，所以将性能指标分开表述。对于机械性能，由于聚酯热转印粉末交联密度比普通的聚酯粉末高，表面硬度高，所以耐冲击性能和弯曲性能相对较差，而聚氨酯粉末的交联密度特别的高，尤其是低光泽的涂膜，硬度非常高，冲击性能和弯曲性能较差，应用时根据实际情况进行选用。

3.4  对于客户有热转印耐候性要求的，按照表2的要求进行商定。

4  设计

4.1  门窗工程实施中应结合工程项目的具体情况，在某个阶段或全部阶段应用。门窗设计阶段包括门窗方案设计、门窗施工图设计、门窗加工图设计阶段。

4.2  热转印铝合金门窗的品种、规格、色泽及转印图案应符合设计要求，并应与建筑、结构、设备等专业配合。

6  验收

6.1  铝合金门窗验收应符合现行行业标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214及地方标准的有关规定要求。

6.2 观感检查验收时按照GB/T 12967.6-2008第8章规定的观察条件，采用钢直尺及目视观察法检验。着重提出图案造型精度、图案与周边墙体等周边饰面衔接精度，平整度优良、造型符合设计要求，无毛刺、伤痕和污垢。

该项验收旨在更加符合装饰施工规范，体现铝合金门窗施工规范的特点，达到促进提高铝合金门窗施工质量的目的。

# Text boxes

CBDA